## Max Load per Transformer
Transformer | Max Load (kW) | Date of Max Load
TLN0355 | 18.4107 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 0
TLN0358 | 7.098 | 2023-05-28 00:00:00 Hour: 16
TLN0357 | 16.791 | 2023-08-02 00:00:00 Hour: 19
TLN0356 | 16.7226 | 2023-10-08 00:00:00 Hour: 17
TLN0360 | 18.2777 | 2023-09-10 00:00:00 Hour: 23
TLN0364 | 6.258 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 17
TLN0365 | 18.6814 | 2023-07-07 00:00:00 Hour: 4
TLN0366 | 3.427 | 2023-03-04 00:00:00 Hour: 13
TLN1063 | 9.84 | 2023-08-31 00:00:00 Hour: 15
TLN0367 | 23.4538 | 2023-04-09 00:00:00 Hour: 19
TLN0361 | 4.603 | 2023-10-08 00:00:00 Hour: 6
TLN0362 | 7.703 | 2023-06-14 00:00:00 Hour: 18
TLN0363 | 12.938 | 2023-09-24 00:00:00 Hour: 19
TLN0369 | 5.924 | 2023-05-29 00:00:00 Hour: 11
TLN0368 | 5.688 | 2023-11-01 00:00:00 Hour: 16
TLN0394 | 9.421 | 2023-07-04 00:00:00 Hour: 15
TLN0395 | 16.044 | 2023-12-22 00:00:00 Hour: 20
TLN0393 | 3.658 | 2023-05-22 00:00:00 Hour: 10
TLN0396 | 19.4945 | 2023-01-14 00:00:00 Hour: 22
TLN0371 | 16.8549 | 2023-10-13 00:00:00 Hour: 15
TLN0372 | 6.38 | 2023-07-23 00:00:00 Hour: 17
TLN0373 | 10.961 | 2023-08-29 00:00:00 Hour: 14
TLN0377 | 20.5049 | 2023-04-06 00:00:00 Hour: 5
TLN0378 | 4.575 | 2023-04-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0380 | 28.0211 | 2023-12-21 00:00:00 Hour: 20
TLN0379 | 23.6295 | 2023-04-16 00:00:00 Hour: 3
TLN0382 | 8.636 | 2023-05-30 00:00:00 Hour: 12
TLN0381 | 7.019 | 2023-02-22 00:00:00 Hour: 21
TLN0386 | 9.182 | 2023-09-15 00:00:00 Hour: 19
TLN0388 | 21.7573 | 2023-01-16 00:00:00 Hour: 2
TLN0387 | 10.66 | 2023-04-03 00:00:00 Hour: 10
TLN0390 | 7.9 | 2023-04-11 00:00:00 Hour: 0
TLN0389 | 17.2055 | 2023-04-18 00:00:00 Hour: 4
TLN0383 | 25.4337 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 0
TLN0384 | 23.0765 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 3
TLN0385 | 19.2903 | 2023-04-09 00:00:00 Hour: 2
TLN0374 | 17.441 | 2023-07-03 00:00:00 Hour: 18

## Annual Overloads
Transformer | Annual Overloads
TLN0355 | 704
TLN0358 | 0
TLN0357 | 10
TLN0356 | 99
TLN0360 | 223
TLN0364 | 0
TLN0365 | 776
TLN0366 | 0
TLN1063 | 0
TLN0367 | 3
TLN0361 | 0
TLN0362 | 0
TLN0363 | 0
TLN0369 | 0
TLN0368 | 0
TLN0394 | 0
TLN0395 | 1
TLN0393 | 0
TLN0396 | 874
TLN0371 | 0
TLN0372 | 0
TLN0373 | 0
TLN0377 | 0
TLN0378 | 0
TLN0380 | 3700
TLN0379 | 539
TLN0382 | 0
TLN0381 | 0
TLN0386 | 0
TLN0388 | 435
TLN0387 | 0
TLN0390 | 0
TLN0389 | 0
TLN0383 | 1
TLN0384 | 0
TLN0385 | 1531
TLN0374 | 0

## Monthly Overloads Breakdown
Transformer | Month | Monthly Overloads | Max Monthly Load (kW) | Date of Max Monthly Load
TLN0355 | 1 | 115 | 18.4107 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 0
TLN0355 | 2 | 2 | 13.6693 | 2023-02-14 00:00:00 Hour: 22
TLN0355 | 3 | 0 | 13.3613 | 2023-03-06 00:00:00 Hour: 22
TLN0355 | 4 | 150 | 17.6235 | 2023-04-08 00:00:00 Hour: 4
TLN0355 | 5 | 172 | 17.7383 | 2023-05-01 00:00:00 Hour: 2
TLN0355 | 6 | 60 | 15.348 | 2023-06-04 00:00:00 Hour: 2
TLN0355 | 7 | 63 | 16.3651 | 2023-07-17 00:00:00 Hour: 1
TLN0355 | 8 | 5 | 15.6133 | 2023-08-24 00:00:00 Hour: 22
TLN0355 | 9 | 4 | 16.9053 | 2023-09-20 00:00:00 Hour: 22
TLN0355 | 10 | 7 | 14.8181 | 2023-10-17 00:00:00 Hour: 22
TLN0355 | 11 | 6 | 14.239 | 2023-11-15 00:00:00 Hour: 0
TLN0355 | 12 | 120 | 18.1033 | 2023-12-24 00:00:00 Hour: 2
TLN0358 | 1 | 0 | 6.951 | 2023-01-26 00:00:00 Hour: 9
TLN0358 | 2 | 0 | 6.912 | 2023-02-07 00:00:00 Hour: 20
TLN0358 | 3 | 0 | 4.611 | 2023-03-14 00:00:00 Hour: 16
TLN0358 | 4 | 0 | 5.214 | 2023-04-17 00:00:00 Hour: 8
TLN0358 | 5 | 0 | 7.098 | 2023-05-28 00:00:00 Hour: 16
TLN0358 | 6 | 0 | 5.99 | 2023-06-15 00:00:00 Hour: 20
TLN0358 | 7 | 0 | 6.461 | 2023-07-18 00:00:00 Hour: 16
TLN0358 | 8 | 0 | 5.242 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 18
TLN0358 | 9 | 0 | 3.979 | 2023-09-26 00:00:00 Hour: 9
TLN0358 | 10 | 0 | 4.909 | 2023-10-31 00:00:00 Hour: 17
TLN0358 | 11 | 0 | 5.36 | 2023-11-28 00:00:00 Hour: 7
TLN0358 | 12 | 0 | 6.872 | 2023-12-20 00:00:00 Hour: 7
TLN0357 | 1 | 0 | 13.492 | 2023-01-06 00:00:00 Hour: 17
TLN0357 | 2 | 0 | 12.601 | 2023-02-24 00:00:00 Hour: 19
TLN0357 | 3 | 0 | 11.11 | 2023-03-18 00:00:00 Hour: 19
TLN0357 | 4 | 0 | 8.97 | 2023-04-21 00:00:00 Hour: 18
TLN0357 | 5 | 0 | 10.479 | 2023-05-13 00:00:00 Hour: 18
TLN0357 | 6 | 4 | 14.444 | 2023-06-22 00:00:00 Hour: 17
TLN0357 | 7 | 3 | 15.598 | 2023-07-14 00:00:00 Hour: 16
TLN0357 | 8 | 3 | 16.791 | 2023-08-02 00:00:00 Hour: 19
TLN0357 | 9 | 0 | 11.977 | 2023-09-01 00:00:00 Hour: 14
TLN0357 | 10 | 0 | 8.416 | 2023-10-14 00:00:00 Hour: 18
TLN0357 | 11 | 0 | 10.526 | 2023-11-18 00:00:00 Hour: 21
TLN0357 | 12 | 0 | 12.311 | 2023-12-22 00:00:00 Hour: 18
TLN0356 | 1 | 0 | 10.5519 | 2023-01-15 00:00:00 Hour: 5
TLN0356 | 2 | 2 | 13.9693 | 2023-02-15 00:00:00 Hour: 22
TLN0356 | 3 | 0 | 13.1031 | 2023-03-13 00:00:00 Hour: 22
TLN0356 | 4 | 12 | 15.4879 | 2023-04-10 00:00:00 Hour: 23
TLN0356 | 5 | 0 | 10.6179 | 2023-05-23 00:00:00 Hour: 5
TLN0356 | 6 | 0 | 7.3943 | 2023-06-22 00:00:00 Hour: 6
TLN0356 | 7 | 0 | 6.7453 | 2023-07-27 00:00:00 Hour: 6
TLN0356 | 8 | 6 | 13.8033 | 2023-08-22 00:00:00 Hour: 22
TLN0356 | 9 | 4 | 15.1963 | 2023-09-18 00:00:00 Hour: 22
TLN0356 | 10 | 43 | 16.7226 | 2023-10-08 00:00:00 Hour: 17
TLN0356 | 11 | 19 | 16.1832 | 2023-11-12 00:00:00 Hour: 16
TLN0356 | 12 | 13 | 14.7656 | 2023-12-07 00:00:00 Hour: 17
TLN0360 | 1 | 36 | 15.177 | 2023-01-21 00:00:00 Hour: 2
TLN0360 | 2 | 24 | 15.0841 | 2023-02-10 00:00:00 Hour: 3
TLN0360 | 3 | 0 | 12.6033 | 2023-03-07 00:00:00 Hour: 22
TLN0360 | 4 | 21 | 17.1675 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 1
TLN0360 | 5 | 12 | 17.8063 | 2023-05-19 00:00:00 Hour: 17
TLN0360 | 6 | 29 | 17.4894 | 2023-06-19 00:00:00 Hour: 22
TLN0360 | 7 | 54 | 17.0584 | 2023-07-14 00:00:00 Hour: 22
TLN0360 | 8 | 11 | 14.7353 | 2023-08-11 00:00:00 Hour: 22
TLN0360 | 9 | 10 | 18.2777 | 2023-09-10 00:00:00 Hour: 23
TLN0360 | 10 | 1 | 13.672 | 2023-10-13 00:00:00 Hour: 0
TLN0360 | 11 | 2 | 15.181 | 2023-11-12 00:00:00 Hour: 0
TLN0360 | 12 | 23 | 16.6993 | 2023-12-28 00:00:00 Hour: 17
TLN0364 | 1 | 0 | 6.258 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 17
TLN0364 | 2 | 0 | 3.765 | 2023-02-21 00:00:00 Hour: 17
TLN0364 | 3 | 0 | 4.624 | 2023-03-14 00:00:00 Hour: 11
TLN0364 | 4 | 0 | 4.539 | 2023-04-15 00:00:00 Hour: 14
TLN0364 | 5 | 0 | 4.666 | 2023-05-29 00:00:00 Hour: 10
TLN0364 | 6 | 0 | 5.834 | 2023-06-14 00:00:00 Hour: 7
TLN0364 | 7 | 0 | 5.129 | 2023-07-15 00:00:00 Hour: 10
TLN0364 | 8 | 0 | 4.969 | 2023-08-26 00:00:00 Hour: 6
TLN0364 | 9 | 0 | 4.898 | 2023-09-02 00:00:00 Hour: 18
TLN0364 | 10 | 0 | 4.875 | 2023-10-03 00:00:00 Hour: 16
TLN0364 | 11 | 0 | 4.484 | 2023-11-07 00:00:00 Hour: 16
TLN0364 | 12 | 0 | 5.29 | 2023-12-19 00:00:00 Hour: 9
TLN0365 | 1 | 17 | 16.1049 | 2023-01-10 00:00:00 Hour: 5
TLN0365 | 2 | 23 | 16.0825 | 2023-02-26 00:00:00 Hour: 2
TLN0365 | 3 | 9 | 14.4835 | 2023-03-07 00:00:00 Hour: 2
TLN0365 | 4 | 15 | 16.0939 | 2023-04-17 00:00:00 Hour: 5
TLN0365 | 5 | 67 | 17.3673 | 2023-05-31 00:00:00 Hour: 19
TLN0365 | 6 | 301 | 18.6731 | 2023-06-02 00:00:00 Hour: 1
TLN0365 | 7 | 313 | 18.6814 | 2023-07-07 00:00:00 Hour: 4
TLN0365 | 8 | 10 | 17.5684 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 4
TLN0365 | 9 | 0 | 9.3241 | 2023-09-08 00:00:00 Hour: 0
TLN0365 | 10 | 0 | 11.8599 | 2023-10-17 00:00:00 Hour: 10
TLN0365 | 11 | 0 | 12.4039 | 2023-11-17 00:00:00 Hour: 10
TLN0365 | 12 | 21 | 16.3659 | 2023-12-26 00:00:00 Hour: 5
TLN0366 | 1 | 0 | 3.006 | 2023-01-30 00:00:00 Hour: 16
TLN0366 | 2 | 0 | 3.153 | 2023-02-27 00:00:00 Hour: 16
TLN0366 | 3 | 0 | 3.427 | 2023-03-04 00:00:00 Hour: 13
TLN0366 | 4 | 0 | 2.992 | 2023-04-24 00:00:00 Hour: 19
TLN0366 | 5 | 0 | 2.915 | 2023-05-26 00:00:00 Hour: 11
TLN0366 | 6 | 0 | 2.899 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 10
TLN0366 | 7 | 0 | 2.783 | 2023-07-11 00:00:00 Hour: 20
TLN0366 | 8 | 0 | 2.934 | 2023-08-02 00:00:00 Hour: 21
TLN0366 | 9 | 0 | 2.838 | 2023-09-18 00:00:00 Hour: 15
TLN0366 | 10 | 0 | 2.496 | 2023-10-11 00:00:00 Hour: 17
TLN0366 | 11 | 0 | 2.563 | 2023-11-24 00:00:00 Hour: 7
TLN0366 | 12 | 0 | 2.764 | 2023-12-18 00:00:00 Hour: 21
TLN1063 | 1 | 0 | 7.525 | 2023-01-08 00:00:00 Hour: 10
TLN1063 | 2 | 0 | 6.288 | 2023-02-06 00:00:00 Hour: 16
TLN1063 | 3 | 0 | 6.587 | 2023-03-05 00:00:00 Hour: 9
TLN1063 | 4 | 0 | 5.806 | 2023-04-23 00:00:00 Hour: 16
TLN1063 | 5 | 0 | 6.683 | 2023-05-22 00:00:00 Hour: 6
TLN1063 | 6 | 0 | 7.787 | 2023-06-15 00:00:00 Hour: 18
TLN1063 | 7 | 0 | 8.386 | 2023-07-22 00:00:00 Hour: 18
TLN1063 | 8 | 0 | 9.84 | 2023-08-31 00:00:00 Hour: 15
TLN1063 | 9 | 0 | 8.369 | 2023-09-03 00:00:00 Hour: 12
TLN1063 | 10 | 0 | 8.315 | 2023-10-11 00:00:00 Hour: 17
TLN1063 | 11 | 0 | 6.325 | 2023-11-29 00:00:00 Hour: 14
TLN1063 | 12 | 0 | 8.79 | 2023-12-17 00:00:00 Hour: 18
TLN0367 | 1 | 0 | 18.4935 | 2023-01-03 00:00:00 Hour: 1
TLN0367 | 2 | 0 | 21.6977 | 2023-02-03 00:00:00 Hour: 20
TLN0367 | 3 | 0 | 18.2751 | 2023-03-14 00:00:00 Hour: 22
TLN0367 | 4 | 3 | 23.4538 | 2023-04-09 00:00:00 Hour: 19
TLN0367 | 5 | 0 | 18.2065 | 2023-05-21 00:00:00 Hour: 1
TLN0367 | 6 | 0 | 13.6863 | 2023-06-27 00:00:00 Hour: 19
TLN0367 | 7 | 0 | 14.3049 | 2023-07-06 00:00:00 Hour: 16
TLN0367 | 8 | 0 | 20.3353 | 2023-08-24 00:00:00 Hour: 22
TLN0367 | 9 | 0 | 19.1593 | 2023-09-02 00:00:00 Hour: 22
TLN0367 | 10 | 0 | 16.787 | 2023-10-31 00:00:00 Hour: 0
TLN0367 | 11 | 0 | 17.294 | 2023-11-22 00:00:00 Hour: 0
TLN0367 | 12 | 0 | 19.3585 | 2023-12-26 00:00:00 Hour: 1
TLN0361 | 1 | 0 | 3.864 | 2023-01-04 00:00:00 Hour: 7
TLN0361 | 2 | 0 | 3.017 | 2023-02-11 00:00:00 Hour: 18
TLN0361 | 3 | 0 | 3.948 | 2023-03-18 00:00:00 Hour: 19
TLN0361 | 4 | 0 | 3.933 | 2023-04-21 00:00:00 Hour: 6
TLN0361 | 5 | 0 | 3.597 | 2023-05-10 00:00:00 Hour: 12
TLN0361 | 6 | 0 | 4.391 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 10
TLN0361 | 7 | 0 | 4.203 | 2023-07-27 00:00:00 Hour: 12
TLN0361 | 8 | 0 | 4.329 | 2023-08-02 00:00:00 Hour: 13
TLN0361 | 9 | 0 | 3.553 | 2023-09-26 00:00:00 Hour: 10
TLN0361 | 10 | 0 | 4.603 | 2023-10-08 00:00:00 Hour: 6
TLN0361 | 11 | 0 | 3.958 | 2023-11-25 00:00:00 Hour: 18
TLN0361 | 12 | 0 | 3.5 | 2023-12-28 00:00:00 Hour: 15
TLN0362 | 1 | 0 | 6.138 | 2023-01-31 00:00:00 Hour: 15
TLN0362 | 2 | 0 | 6.865 | 2023-02-05 00:00:00 Hour: 13
TLN0362 | 3 | 0 | 6.906 | 2023-03-04 00:00:00 Hour: 12
TLN0362 | 4 | 0 | 6.447 | 2023-04-19 00:00:00 Hour: 17
TLN0362 | 5 | 0 | 6.81 | 2023-05-09 00:00:00 Hour: 17
TLN0362 | 6 | 0 | 7.703 | 2023-06-14 00:00:00 Hour: 18
TLN0362 | 7 | 0 | 7.391 | 2023-07-08 00:00:00 Hour: 14
TLN0362 | 8 | 0 | 7.238 | 2023-08-05 00:00:00 Hour: 9
TLN0362 | 9 | 0 | 6.74 | 2023-09-07 00:00:00 Hour: 17
TLN0362 | 10 | 0 | 5.636 | 2023-10-11 00:00:00 Hour: 18
TLN0362 | 11 | 0 | 5.52 | 2023-11-30 00:00:00 Hour: 11
TLN0362 | 12 | 0 | 6.163 | 2023-12-16 00:00:00 Hour: 13
TLN0363 | 1 | 0 | 9.942 | 2023-01-05 00:00:00 Hour: 10
TLN0363 | 2 | 0 | 9.126 | 2023-02-27 00:00:00 Hour: 13
TLN0363 | 3 | 0 | 9.012 | 2023-03-26 00:00:00 Hour: 9
TLN0363 | 4 | 0 | 10.855 | 2023-04-10 00:00:00 Hour: 10
TLN0363 | 5 | 0 | 8.648 | 2023-05-30 00:00:00 Hour: 8
TLN0363 | 6 | 0 | 11.686 | 2023-06-13 00:00:00 Hour: 19
TLN0363 | 7 | 0 | 11.386 | 2023-07-14 00:00:00 Hour: 15
TLN0363 | 8 | 0 | 9.836 | 2023-08-28 00:00:00 Hour: 14
TLN0363 | 9 | 0 | 12.938 | 2023-09-24 00:00:00 Hour: 19
TLN0363 | 10 | 0 | 11.609 | 2023-10-05 00:00:00 Hour: 16
TLN0363 | 11 | 0 | 10.925 | 2023-11-01 00:00:00 Hour: 19
TLN0363 | 12 | 0 | 11.538 | 2023-12-12 00:00:00 Hour: 21
TLN0369 | 1 | 0 | 4.484 | 2023-01-22 00:00:00 Hour: 11
TLN0369 | 2 | 0 | 4.763 | 2023-02-12 00:00:00 Hour: 7
TLN0369 | 3 | 0 | 4.096 | 2023-03-13 00:00:00 Hour: 9
TLN0369 | 4 | 0 | 4.109 | 2023-04-17 00:00:00 Hour: 7
TLN0369 | 5 | 0 | 5.924 | 2023-05-29 00:00:00 Hour: 11
TLN0369 | 6 | 0 | 4.604 | 2023-06-23 00:00:00 Hour: 21
TLN0369 | 7 | 0 | 5.903 | 2023-07-03 00:00:00 Hour: 6
TLN0369 | 8 | 0 | 4.542 | 2023-08-03 00:00:00 Hour: 1
TLN0369 | 9 | 0 | 3.869 | 2023-09-17 00:00:00 Hour: 7
TLN0369 | 10 | 0 | 4.502 | 2023-10-15 00:00:00 Hour: 18
TLN0369 | 11 | 0 | 4.328 | 2023-11-26 00:00:00 Hour: 19
TLN0369 | 12 | 0 | 4.186 | 2023-12-03 00:00:00 Hour: 18
TLN0368 | 1 | 0 | 0.755 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 23
TLN0368 | 2 | 0 | 1.286 | 2023-02-10 00:00:00 Hour: 7
TLN0368 | 3 | 0 | 1.688 | 2023-03-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0368 | 4 | 0 | 1.872 | 2023-04-30 00:00:00 Hour: 7
TLN0368 | 5 | 0 | 2.01 | 2023-05-11 00:00:00 Hour: 2
TLN0368 | 6 | 0 | 2.267 | 2023-06-07 00:00:00 Hour: 4
TLN0368 | 7 | 0 | 1.584 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 3
TLN0368 | 8 | 0 | 1.508 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 3
TLN0368 | 9 | 0 | 2.475 | 2023-09-25 00:00:00 Hour: 16
TLN0368 | 10 | 0 | 3.672 | 2023-10-21 00:00:00 Hour: 6
TLN0368 | 11 | 0 | 5.688 | 2023-11-01 00:00:00 Hour: 16
TLN0368 | 12 | 0 | 4.287 | 2023-12-16 00:00:00 Hour: 20
TLN0394 | 1 | 0 | 6.982 | 2023-01-23 00:00:00 Hour: 12
TLN0394 | 2 | 0 | 7.36 | 2023-02-06 00:00:00 Hour: 12
TLN0394 | 3 | 0 | 5.353 | 2023-03-22 00:00:00 Hour: 11
TLN0394 | 4 | 0 | 7.498 | 2023-04-09 00:00:00 Hour: 22
TLN0394 | 5 | 0 | 6.556 | 2023-05-07 00:00:00 Hour: 11
TLN0394 | 6 | 0 | 6.888 | 2023-06-22 00:00:00 Hour: 11
TLN0394 | 7 | 0 | 9.421 | 2023-07-04 00:00:00 Hour: 15
TLN0394 | 8 | 0 | 5.952 | 2023-08-05 00:00:00 Hour: 22
TLN0394 | 9 | 0 | 5.716 | 2023-09-27 00:00:00 Hour: 11
TLN0394 | 10 | 0 | 5.101 | 2023-10-18 00:00:00 Hour: 11
TLN0394 | 11 | 0 | 5.491 | 2023-11-16 00:00:00 Hour: 12
TLN0394 | 12 | 0 | 6.544 | 2023-12-23 00:00:00 Hour: 1
TLN0395 | 1 | 0 | 10.584 | 2023-01-31 00:00:00 Hour: 19
TLN0395 | 2 | 0 | 10.252 | 2023-02-10 00:00:00 Hour: 19
TLN0395 | 3 | 0 | 9.075 | 2023-03-09 00:00:00 Hour: 8
TLN0395 | 4 | 0 | 8.31 | 2023-04-22 00:00:00 Hour: 4
TLN0395 | 5 | 0 | 7.8 | 2023-05-16 00:00:00 Hour: 0
TLN0395 | 6 | 0 | 8.965 | 2023-06-23 00:00:00 Hour: 10
TLN0395 | 7 | 0 | 8.098 | 2023-07-10 00:00:00 Hour: 19
TLN0395 | 8 | 0 | 7.502 | 2023-08-02 00:00:00 Hour: 11
TLN0395 | 9 | 0 | 7.122 | 2023-09-29 00:00:00 Hour: 17
TLN0395 | 10 | 0 | 9.233 | 2023-10-13 00:00:00 Hour: 19
TLN0395 | 11 | 0 | 8.938 | 2023-11-29 00:00:00 Hour: 16
TLN0395 | 12 | 1 | 16.044 | 2023-12-22 00:00:00 Hour: 20
TLN0393 | 1 | 0 | 2.995 | 2023-01-28 00:00:00 Hour: 13
TLN0393 | 2 | 0 | 2.184 | 2023-02-25 00:00:00 Hour: 5
TLN0393 | 3 | 0 | 2.678 | 2023-03-23 00:00:00 Hour: 14
TLN0393 | 4 | 0 | 2.822 | 2023-04-04 00:00:00 Hour: 11
TLN0393 | 5 | 0 | 3.658 | 2023-05-22 00:00:00 Hour: 10
TLN0393 | 6 | 0 | 1.96 | 2023-06-27 00:00:00 Hour: 13
TLN0393 | 7 | 0 | 2.863 | 2023-07-29 00:00:00 Hour: 10
TLN0393 | 8 | 0 | 2.555 | 2023-08-08 00:00:00 Hour: 0
TLN0393 | 9 | 0 | 2.589 | 2023-09-14 00:00:00 Hour: 1
TLN0393 | 10 | 0 | 1.892 | 2023-10-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0393 | 11 | 0 | 1.723 | 2023-11-03 00:00:00 Hour: 13
TLN0393 | 12 | 0 | 1.656 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 23
TLN0396 | 1 | 171 | 19.4945 | 2023-01-14 00:00:00 Hour: 22
TLN0396 | 2 | 47 | 14.2091 | 2023-02-25 00:00:00 Hour: 0
TLN0396 | 3 | 57 | 15.9001 | 2023-03-30 00:00:00 Hour: 23
TLN0396 | 4 | 110 | 16.9825 | 2023-04-25 00:00:00 Hour: 22
TLN0396 | 5 | 151 | 19.4335 | 2023-05-02 00:00:00 Hour: 22
TLN0396 | 6 | 84 | 15.5154 | 2023-06-14 00:00:00 Hour: 22
TLN0396 | 7 | 89 | 15.6911 | 2023-07-24 00:00:00 Hour: 23
TLN0396 | 8 | 2 | 13.4924 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0396 | 9 | 3 | 10.2524 | 2023-09-04 00:00:00 Hour: 17
TLN0396 | 10 | 30 | 14.249 | 2023-10-07 00:00:00 Hour: 0
TLN0396 | 11 | 34 | 13.701 | 2023-11-05 00:00:00 Hour: 0
TLN0396 | 12 | 96 | 17.3835 | 2023-12-13 00:00:00 Hour: 22
TLN0371 | 1 | 0 | 12.1491 | 2023-01-01 00:00:00 Hour: 21
TLN0371 | 2 | 0 | 10.6895 | 2023-02-17 00:00:00 Hour: 2
TLN0371 | 3 | 0 | 11.1305 | 2023-03-06 00:00:00 Hour: 2
TLN0371 | 4 | 0 | 13.1331 | 2023-04-22 00:00:00 Hour: 21
TLN0371 | 5 | 0 | 15.8251 | 2023-05-29 00:00:00 Hour: 3
TLN0371 | 6 | 0 | 15.9061 | 2023-06-02 00:00:00 Hour: 3
TLN0371 | 7 | 0 | 16.2051 | 2023-07-24 00:00:00 Hour: 3
TLN0371 | 8 | 0 | 15.9161 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 3
TLN0371 | 9 | 0 | 10.7695 | 2023-09-03 00:00:00 Hour: 2
TLN0371 | 10 | 0 | 16.8549 | 2023-10-13 00:00:00 Hour: 15
TLN0371 | 11 | 0 | 15.3003 | 2023-11-03 00:00:00 Hour: 14
TLN0371 | 12 | 0 | 14.5576 | 2023-12-10 00:00:00 Hour: 17
TLN0372 | 1 | 0 | 5.571 | 2023-01-22 00:00:00 Hour: 12
TLN0372 | 2 | 0 | 5.646 | 2023-02-04 00:00:00 Hour: 14
TLN0372 | 3 | 0 | 3.968 | 2023-03-31 00:00:00 Hour: 11
TLN0372 | 4 | 0 | 4.774 | 2023-04-25 00:00:00 Hour: 19
TLN0372 | 5 | 0 | 5.804 | 2023-05-29 00:00:00 Hour: 8
TLN0372 | 6 | 0 | 5.105 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 18
TLN0372 | 7 | 0 | 6.38 | 2023-07-23 00:00:00 Hour: 17
TLN0372 | 8 | 0 | 5.341 | 2023-08-14 00:00:00 Hour: 9
TLN0372 | 9 | 0 | 4.315 | 2023-09-06 00:00:00 Hour: 12
TLN0372 | 10 | 0 | 3.745 | 2023-10-26 00:00:00 Hour: 9
TLN0372 | 11 | 0 | 5.094 | 2023-11-19 00:00:00 Hour: 18
TLN0372 | 12 | 0 | 5.902 | 2023-12-21 00:00:00 Hour: 18
TLN0373 | 1 | 0 | 6.006 | 2023-01-07 00:00:00 Hour: 17
TLN0373 | 2 | 0 | 6.425 | 2023-02-23 00:00:00 Hour: 12
TLN0373 | 3 | 0 | 6.675 | 2023-03-04 00:00:00 Hour: 15
TLN0373 | 4 | 0 | 6.943 | 2023-04-06 00:00:00 Hour: 16
TLN0373 | 5 | 0 | 8.41 | 2023-05-12 00:00:00 Hour: 15
TLN0373 | 6 | 0 | 8.843 | 2023-06-22 00:00:00 Hour: 16
TLN0373 | 7 | 0 | 10.515 | 2023-07-14 00:00:00 Hour: 13
TLN0373 | 8 | 0 | 10.961 | 2023-08-29 00:00:00 Hour: 14
TLN0373 | 9 | 0 | 8.199 | 2023-09-07 00:00:00 Hour: 13
TLN0373 | 10 | 0 | 5.875 | 2023-10-12 00:00:00 Hour: 13
TLN0373 | 11 | 0 | 5.808 | 2023-11-30 00:00:00 Hour: 18
TLN0373 | 12 | 0 | 7.096 | 2023-12-20 00:00:00 Hour: 17
TLN0377 | 1 | 0 | 17.1865 | 2023-01-16 00:00:00 Hour: 3
TLN0377 | 2 | 0 | 16.7713 | 2023-02-21 00:00:00 Hour: 22
TLN0377 | 3 | 0 | 13.1041 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 22
TLN0377 | 4 | 0 | 20.5049 | 2023-04-06 00:00:00 Hour: 5
TLN0377 | 5 | 0 | 17.3733 | 2023-05-10 00:00:00 Hour: 2
TLN0377 | 6 | 0 | 8.7351 | 2023-06-18 00:00:00 Hour: 1
TLN0377 | 7 | 0 | 10.4381 | 2023-07-06 00:00:00 Hour: 1
TLN0377 | 8 | 0 | 15.5293 | 2023-08-24 00:00:00 Hour: 22
TLN0377 | 9 | 0 | 13.1133 | 2023-09-15 00:00:00 Hour: 22
TLN0377 | 10 | 0 | 13.1843 | 2023-10-04 00:00:00 Hour: 22
TLN0377 | 11 | 0 | 13.9396 | 2023-11-28 00:00:00 Hour: 12
TLN0377 | 12 | 0 | 17.6335 | 2023-12-11 00:00:00 Hour: 3
TLN0378 | 1 | 0 | 4.331 | 2023-01-25 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 2 | 0 | 4.173 | 2023-02-08 00:00:00 Hour: 8
TLN0378 | 3 | 0 | 4.515 | 2023-03-23 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 4 | 0 | 4.575 | 2023-04-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 5 | 0 | 4.409 | 2023-05-07 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 6 | 0 | 4.028 | 2023-06-22 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 7 | 0 | 2.627 | 2023-07-22 00:00:00 Hour: 16
TLN0378 | 8 | 0 | 2.622 | 2023-08-09 00:00:00 Hour: 8
TLN0378 | 9 | 0 | 3.034 | 2023-09-07 00:00:00 Hour: 6
TLN0378 | 10 | 0 | 3.29 | 2023-10-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 11 | 0 | 3.107 | 2023-11-01 00:00:00 Hour: 6
TLN0378 | 12 | 0 | 4.553 | 2023-12-24 00:00:00 Hour: 8
TLN0380 | 1 | 567 | 24.5227 | 2023-01-09 00:00:00 Hour: 0
TLN0380 | 2 | 148 | 15.0991 | 2023-02-25 00:00:00 Hour: 0
TLN0380 | 3 | 131 | 21.5721 | 2023-03-14 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 4 | 607 | 27.9471 | 2023-04-27 00:00:00 Hour: 21
TLN0380 | 5 | 646 | 25.2647 | 2023-05-08 00:00:00 Hour: 0
TLN0380 | 6 | 398 | 24.5824 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 7 | 206 | 21.2404 | 2023-07-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 8 | 141 | 19.8113 | 2023-08-14 00:00:00 Hour: 12
TLN0380 | 9 | 119 | 19.1063 | 2023-09-16 00:00:00 Hour: 12
TLN0380 | 10 | 82 | 22.6254 | 2023-10-15 00:00:00 Hour: 21
TLN0380 | 11 | 120 | 23.0694 | 2023-11-27 00:00:00 Hour: 21
TLN0380 | 12 | 535 | 28.0211 | 2023-12-21 00:00:00 Hour: 20
TLN0379 | 1 | 83 | 22.6635 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 3
TLN0379 | 2 | 0 | 13.4591 | 2023-02-28 00:00:00 Hour: 0
TLN0379 | 3 | 13 | 15.8581 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 22
TLN0379 | 4 | 99 | 23.6295 | 2023-04-16 00:00:00 Hour: 3
TLN0379 | 5 | 140 | 22.2465 | 2023-05-03 00:00:00 Hour: 3
TLN0379 | 6 | 7 | 14.0014 | 2023-06-01 00:00:00 Hour: 0
TLN0379 | 7 | 4 | 14.2641 | 2023-07-31 00:00:00 Hour: 23
TLN0379 | 8 | 35 | 16.4097 | 2023-08-25 00:00:00 Hour: 23
TLN0379 | 9 | 49 | 15.6737 | 2023-09-06 00:00:00 Hour: 23
TLN0379 | 10 | 6 | 14.7137 | 2023-10-01 00:00:00 Hour: 23
TLN0379 | 11 | 1 | 13.783 | 2023-11-28 00:00:00 Hour: 0
TLN0379 | 12 | 102 | 22.1325 | 2023-12-23 00:00:00 Hour: 3
TLN0382 | 1 | 0 | 5.544 | 2023-01-25 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 2 | 0 | 5.332 | 2023-02-01 00:00:00 Hour: 17
TLN0382 | 3 | 0 | 5.408 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 4 | 0 | 5.073 | 2023-04-19 00:00:00 Hour: 5
TLN0382 | 5 | 0 | 8.636 | 2023-05-30 00:00:00 Hour: 12
TLN0382 | 6 | 0 | 8.281 | 2023-06-05 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 7 | 0 | 7.166 | 2023-07-09 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 8 | 0 | 6.265 | 2023-08-24 00:00:00 Hour: 17
TLN0382 | 9 | 0 | 6.451 | 2023-09-19 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 10 | 0 | 6.411 | 2023-10-30 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 11 | 0 | 6.697 | 2023-11-08 00:00:00 Hour: 17
TLN0382 | 12 | 0 | 6.515 | 2023-12-19 00:00:00 Hour: 18
TLN0381 | 1 | 0 | 6.52 | 2023-01-01 00:00:00 Hour: 10
TLN0381 | 2 | 0 | 7.019 | 2023-02-22 00:00:00 Hour: 21
TLN0381 | 3 | 0 | 5.449 | 2023-03-29 00:00:00 Hour: 20
TLN0381 | 4 | 0 | 5.485 | 2023-04-15 00:00:00 Hour: 5
TLN0381 | 5 | 0 | 5.92 | 2023-05-01 00:00:00 Hour: 8
TLN0381 | 6 | 0 | 3.323 | 2023-06-24 00:00:00 Hour: 5
TLN0381 | 7 | 0 | 3.668 | 2023-07-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0381 | 8 | 0 | 3.713 | 2023-08-07 00:00:00 Hour: 16
TLN0381 | 9 | 0 | 2.87 | 2023-09-01 00:00:00 Hour: 5
TLN0381 | 10 | 0 | 1.89 | 2023-10-07 00:00:00 Hour: 16
TLN0381 | 11 | 0 | 0.021 | 2023-11-20 00:00:00 Hour: 11
TLN0381 | 12 | 0 | 0.035 | 2023-12-26 00:00:00 Hour: 6
TLN0386 | 1 | 0 | 4.8 | 2023-01-03 00:00:00 Hour: 20
TLN0386 | 2 | 0 | 4.876 | 2023-02-12 00:00:00 Hour: 13
TLN0386 | 3 | 0 | 4.686 | 2023-03-28 00:00:00 Hour: 19
TLN0386 | 4 | 0 | 5.113 | 2023-04-17 00:00:00 Hour: 10
TLN0386 | 5 | 0 | 8.475 | 2023-05-12 00:00:00 Hour: 14
TLN0386 | 6 | 0 | 9.086 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 19
TLN0386 | 7 | 0 | 9.03 | 2023-07-13 00:00:00 Hour: 18
TLN0386 | 8 | 0 | 9.179 | 2023-08-05 00:00:00 Hour: 13
TLN0386 | 9 | 0 | 9.182 | 2023-09-15 00:00:00 Hour: 19
TLN0386 | 10 | 0 | 5.177 | 2023-10-23 00:00:00 Hour: 21
TLN0386 | 11 | 0 | 7.938 | 2023-11-02 00:00:00 Hour: 19
TLN0386 | 12 | 0 | 4.52 | 2023-12-02 00:00:00 Hour: 18
TLN0388 | 1 | 117 | 21.7573 | 2023-01-16 00:00:00 Hour: 2
TLN0388 | 2 | 50 | 15.8721 | 2023-02-11 00:00:00 Hour: 3
TLN0388 | 3 | 5 | 14.3791 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 22
TLN0388 | 4 | 71 | 20.4913 | 2023-04-16 00:00:00 Hour: 2
TLN0388 | 5 | 108 | 21.7333 | 2023-05-17 00:00:00 Hour: 2
TLN0388 | 6 | 0 | 7.6781 | 2023-06-21 00:00:00 Hour: 23
TLN0388 | 7 | 0 | 9.7241 | 2023-07-30 00:00:00 Hour: 23
TLN0388 | 8 | 0 | 12.6077 | 2023-08-15 00:00:00 Hour: 23
TLN0388 | 9 | 0 | 12.5495 | 2023-09-30 00:00:00 Hour: 2
TLN0388 | 10 | 0 | 12.1017 | 2023-10-03 00:00:00 Hour: 23
TLN0388 | 11 | 0 | 12.3061 | 2023-11-07 00:00:00 Hour: 2
TLN0388 | 12 | 84 | 20.5623 | 2023-12-18 00:00:00 Hour: 2
TLN0387 | 1 | 0 | 9.268 | 2023-01-08 00:00:00 Hour: 17
TLN0387 | 2 | 0 | 9.997 | 2023-02-07 00:00:00 Hour: 20
TLN0387 | 3 | 0 | 8.724 | 2023-03-03 00:00:00 Hour: 20
TLN0387 | 4 | 0 | 10.66 | 2023-04-03 00:00:00 Hour: 10
TLN0387 | 5 | 0 | 7.957 | 2023-05-17 00:00:00 Hour: 19
TLN0387 | 6 | 0 | 7.367 | 2023-06-17 00:00:00 Hour: 8
TLN0387 | 7 | 0 | 7.139 | 2023-07-06 00:00:00 Hour: 19
TLN0387 | 8 | 0 | 9.182 | 2023-08-08 00:00:00 Hour: 20
TLN0387 | 9 | 0 | 7.721 | 2023-09-15 00:00:00 Hour: 19
TLN0387 | 10 | 0 | 9.81 | 2023-10-05 00:00:00 Hour: 19
TLN0387 | 11 | 0 | 10.131 | 2023-11-12 00:00:00 Hour: 12
TLN0387 | 12 | 0 | 9.567 | 2023-12-05 00:00:00 Hour: 20
TLN0390 | 1 | 0 | 7.652 | 2023-01-21 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 2 | 0 | 7.315 | 2023-02-06 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 3 | 0 | 7.321 | 2023-03-22 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 4 | 0 | 7.9 | 2023-04-11 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 5 | 0 | 7.471 | 2023-05-09 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 6 | 0 | 7.192 | 2023-06-30 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 7 | 0 | 7.192 | 2023-07-01 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 8 | 0 | 7.121 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 9 | 0 | 7.056 | 2023-09-26 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 10 | 0 | 6.954 | 2023-10-01 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 11 | 0 | 6.996 | 2023-11-28 00:00:00 Hour: 20
TLN0390 | 12 | 0 | 6.46 | 2023-12-18 00:00:00 Hour: 20
TLN0389 | 1 | 0 | 17.2025 | 2023-01-09 00:00:00 Hour: 4
TLN0389 | 2 | 0 | 12.4973 | 2023-02-17 00:00:00 Hour: 22
TLN0389 | 3 | 0 | 12.7251 | 2023-03-22 00:00:00 Hour: 23
TLN0389 | 4 | 0 | 17.2055 | 2023-04-18 00:00:00 Hour: 4
TLN0389 | 5 | 0 | 17.1955 | 2023-05-03 00:00:00 Hour: 4
TLN0389 | 6 | 0 | 14.347 | 2023-06-08 00:00:00 Hour: 2
TLN0389 | 7 | 0 | 14.571 | 2023-07-24 00:00:00 Hour: 2
TLN0389 | 8 | 0 | 13.901 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 2
TLN0389 | 9 | 0 | 10.7386 | 2023-09-01 00:00:00 Hour: 15
TLN0389 | 10 | 0 | 10.7511 | 2023-10-31 00:00:00 Hour: 23
TLN0389 | 11 | 0 | 10.72 | 2023-11-01 00:00:00 Hour: 0
TLN0389 | 12 | 0 | 16.6205 | 2023-12-12 00:00:00 Hour: 4
TLN0383 | 1 | 0 | 21.7695 | 2023-01-08 00:00:00 Hour: 4
TLN0383 | 2 | 0 | 13.415 | 2023-02-01 00:00:00 Hour: 2
TLN0383 | 3 | 0 | 14.1191 | 2023-03-25 00:00:00 Hour: 22
TLN0383 | 4 | 1 | 25.4337 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 0
TLN0383 | 5 | 0 | 21.4179 | 2023-05-12 00:00:00 Hour: 5
TLN0383 | 6 | 0 | 14.5364 | 2023-06-19 00:00:00 Hour: 4
TLN0383 | 7 | 0 | 14.1184 | 2023-07-29 00:00:00 Hour: 4
TLN0383 | 8 | 0 | 13.5734 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 4
TLN0383 | 9 | 0 | 12.3553 | 2023-09-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0383 | 10 | 0 | 12.1123 | 2023-10-05 00:00:00 Hour: 22
TLN0383 | 11 | 0 | 11.0714 | 2023-11-14 00:00:00 Hour: 21
TLN0383 | 12 | 0 | 22.4825 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 4
TLN0384 | 1 | 0 | 12.779 | 2023-01-15 00:00:00 Hour: 10
TLN0384 | 2 | 0 | 9.784 | 2023-02-04 00:00:00 Hour: 8
TLN0384 | 3 | 0 | 14.1611 | 2023-03-12 00:00:00 Hour: 23
TLN0384 | 4 | 0 | 23.0765 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 3
TLN0384 | 5 | 0 | 10.2087 | 2023-05-06 00:00:00 Hour: 6
TLN0384 | 6 | 0 | 7.7082 | 2023-06-30 00:00:00 Hour: 10
TLN0384 | 7 | 0 | 9.7789 | 2023-07-16 00:00:00 Hour: 16
TLN0384 | 8 | 0 | 8.5701 | 2023-08-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0384 | 9 | 0 | 8.7421 | 2023-09-05 00:00:00 Hour: 7
TLN0384 | 10 | 0 | 11.6561 | 2023-10-10 00:00:00 Hour: 2
TLN0384 | 11 | 0 | 11.3541 | 2023-11-05 00:00:00 Hour: 2
TLN0384 | 12 | 0 | 13.0331 | 2023-12-12 00:00:00 Hour: 8
TLN0385 | 1 | 182 | 15.9269 | 2023-01-12 00:00:00 Hour: 23
TLN0385 | 2 | 37 | 14.2634 | 2023-02-06 00:00:00 Hour: 0
TLN0385 | 3 | 25 | 12.1181 | 2023-03-15 00:00:00 Hour: 2
TLN0385 | 4 | 253 | 19.2903 | 2023-04-09 00:00:00 Hour: 2
TLN0385 | 5 | 288 | 18.8099 | 2023-05-09 00:00:00 Hour: 23
TLN0385 | 6 | 155 | 18.7984 | 2023-06-29 00:00:00 Hour: 4
TLN0385 | 7 | 173 | 17.9404 | 2023-07-24 00:00:00 Hour: 4
TLN0385 | 8 | 90 | 16.8083 | 2023-08-14 00:00:00 Hour: 22
TLN0385 | 9 | 72 | 16.9563 | 2023-09-04 00:00:00 Hour: 22
TLN0385 | 10 | 24 | 15.8039 | 2023-10-15 00:00:00 Hour: 10
TLN0385 | 11 | 9 | 11.5599 | 2023-11-19 00:00:00 Hour: 10
TLN0385 | 12 | 223 | 18.7789 | 2023-12-16 00:00:00 Hour: 23
TLN0374 | 1 | 0 | 10.057 | 2023-01-05 00:00:00 Hour: 18
TLN0374 | 2 | 0 | 9.666 | 2023-02-06 00:00:00 Hour: 10
TLN0374 | 3 | 0 | 9.774 | 2023-03-14 00:00:00 Hour: 20
TLN0374 | 4 | 0 | 8.753 | 2023-04-01 00:00:00 Hour: 12
TLN0374 | 5 | 0 | 12.791 | 2023-05-30 00:00:00 Hour: 8
TLN0374 | 6 | 0 | 9.669 | 2023-06-14 00:00:00 Hour: 13
TLN0374 | 7 | 0 | 17.441 | 2023-07-03 00:00:00 Hour: 18
TLN0374 | 8 | 0 | 12.441 | 2023-08-20 00:00:00 Hour: 18
TLN0374 | 9 | 0 | 11.011 | 2023-09-02 00:00:00 Hour: 20
TLN0374 | 10 | 0 | 10.233 | 2023-10-29 00:00:00 Hour: 13
TLN0374 | 11 | 0 | 8.938 | 2023-11-27 00:00:00 Hour: 9
TLN0374 | 12 | 0 | 7.428 | 2023-12-25 00:00:00 Hour: 12