## Max Load per Transformer
Transformer | Max Load (kW) | Date of Max Load
TLN0355 | 19.6781 | 2023-07-13 00:00:00 Hour: 23
TLN0358 | 7.098 | 2023-05-28 00:00:00 Hour: 16
TLN0357 | 32.759 | 2023-01-03 00:00:00 Hour: 3
TLN0356 | 5.787 | 2023-08-14 00:00:00 Hour: 16
TLN0360 | 20.3205 | 2023-04-15 00:00:00 Hour: 3
TLN0364 | 16.6745 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 3
TLN0365 | 8.25 | 2023-07-15 00:00:00 Hour: 12
TLN0366 | 19.5988 | 2023-12-23 00:00:00 Hour: 7
TLN1063 | 16.5105 | 2023-12-22 00:00:00 Hour: 22
TLN0367 | 23.8549 | 2023-05-27 00:00:00 Hour: 5
TLN0361 | 4.603 | 2023-10-08 00:00:00 Hour: 6
TLN0362 | 16.9114 | 2023-06-01 00:00:00 Hour: 0
TLN0363 | 53.9645 | 2023-12-12 00:00:00 Hour: 3
TLN0369 | 5.924 | 2023-05-29 00:00:00 Hour: 11
TLN0368 | 5.688 | 2023-11-01 00:00:00 Hour: 16
TLN0394 | 9.421 | 2023-07-04 00:00:00 Hour: 15
TLN0395 | 24.6647 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 0
TLN0393 | 3.658 | 2023-05-22 00:00:00 Hour: 10
TLN0396 | 43.0958 | 2023-04-18 00:00:00 Hour: 5
TLN0371 | 20.6311 | 2023-04-13 00:00:00 Hour: 21
TLN0372 | 18.8413 | 2023-06-07 00:00:00 Hour: 7
TLN0373 | 10.961 | 2023-08-29 00:00:00 Hour: 14
TLN0377 | 17.5104 | 2023-07-05 00:00:00 Hour: 22
TLN0378 | 4.575 | 2023-04-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0380 | 30.0157 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 0
TLN0379 | 7.727 | 2023-01-20 00:00:00 Hour: 18
TLN0382 | 8.636 | 2023-05-30 00:00:00 Hour: 12
TLN0381 | 7.019 | 2023-02-22 00:00:00 Hour: 21
TLN0386 | 19.4435 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 1
TLN0388 | 18.3993 | 2023-07-31 00:00:00 Hour: 19
TLN0387 | 10.66 | 2023-04-03 00:00:00 Hour: 10
TLN0390 | 7.9 | 2023-04-11 00:00:00 Hour: 0
TLN0389 | 14.1771 | 2023-07-24 00:00:00 Hour: 1
TLN0383 | 22.6059 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 5
TLN0384 | 22.6199 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 5
TLN0385 | 13.676 | 2023-07-23 00:00:00 Hour: 12
TLN0374 | 27.2604 | 2023-05-29 00:00:00 Hour: 22

## Annual Overloads
Transformer | Annual Overloads
TLN0355 | 213
TLN0358 | 0
TLN0357 | 3119
TLN0356 | 0
TLN0360 | 299
TLN0364 | 343
TLN0365 | 0
TLN0366 | 0
TLN1063 | 108
TLN0367 | 26
TLN0361 | 0
TLN0362 | 121
TLN0363 | 3605
TLN0369 | 0
TLN0368 | 0
TLN0394 | 0
TLN0395 | 255
TLN0393 | 0
TLN0396 | 3638
TLN0371 | 0
TLN0372 | 549
TLN0373 | 0
TLN0377 | 0
TLN0378 | 0
TLN0380 | 4103
TLN0379 | 0
TLN0382 | 0
TLN0381 | 0
TLN0386 | 122
TLN0388 | 418
TLN0387 | 0
TLN0390 | 0
TLN0389 | 0
TLN0383 | 1
TLN0384 | 0
TLN0385 | 53
TLN0374 | 4

## Monthly Overloads Breakdown
Transformer | Month | Monthly Overloads | Max Monthly Load (kW) | Date of Max Monthly Load
TLN0355 | 1 | 60 | 19.0103 | 2023-01-03 00:00:00 Hour: 2
TLN0355 | 2 | 3 | 13.6053 | 2023-02-14 00:00:00 Hour: 22
TLN0355 | 3 | 0 | 13.3721 | 2023-03-12 00:00:00 Hour: 23
TLN0355 | 4 | 30 | 18.6993 | 2023-04-19 00:00:00 Hour: 2
TLN0355 | 5 | 57 | 18.8903 | 2023-05-01 00:00:00 Hour: 2
TLN0355 | 6 | 8 | 15.1104 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 22
TLN0355 | 7 | 12 | 19.6781 | 2023-07-13 00:00:00 Hour: 23
TLN0355 | 8 | 0 | 13.1173 | 2023-08-24 00:00:00 Hour: 22
TLN0355 | 9 | 1 | 14.4093 | 2023-09-20 00:00:00 Hour: 22
TLN0355 | 10 | 0 | 13.2181 | 2023-10-17 00:00:00 Hour: 22
TLN0355 | 11 | 0 | 12.6941 | 2023-11-11 00:00:00 Hour: 23
TLN0355 | 12 | 42 | 19.2553 | 2023-12-24 00:00:00 Hour: 2
TLN0358 | 1 | 0 | 6.951 | 2023-01-26 00:00:00 Hour: 9
TLN0358 | 2 | 0 | 6.912 | 2023-02-07 00:00:00 Hour: 20
TLN0358 | 3 | 0 | 4.611 | 2023-03-14 00:00:00 Hour: 16
TLN0358 | 4 | 0 | 5.214 | 2023-04-17 00:00:00 Hour: 8
TLN0358 | 5 | 0 | 7.098 | 2023-05-28 00:00:00 Hour: 16
TLN0358 | 6 | 0 | 5.99 | 2023-06-15 00:00:00 Hour: 20
TLN0358 | 7 | 0 | 6.461 | 2023-07-18 00:00:00 Hour: 16
TLN0358 | 8 | 0 | 5.242 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 18
TLN0358 | 9 | 0 | 3.979 | 2023-09-26 00:00:00 Hour: 9
TLN0358 | 10 | 0 | 4.909 | 2023-10-31 00:00:00 Hour: 17
TLN0358 | 11 | 0 | 5.36 | 2023-11-28 00:00:00 Hour: 7
TLN0358 | 12 | 0 | 6.872 | 2023-12-20 00:00:00 Hour: 7
TLN0357 | 1 | 496 | 32.759 | 2023-01-03 00:00:00 Hour: 3
TLN0357 | 2 | 154 | 27.0419 | 2023-02-04 00:00:00 Hour: 8
TLN0357 | 3 | 135 | 22.4824 | 2023-03-31 00:00:00 Hour: 1
TLN0357 | 4 | 496 | 30.6033 | 2023-04-16 00:00:00 Hour: 0
TLN0357 | 5 | 502 | 29.638 | 2023-05-04 00:00:00 Hour: 3
TLN0357 | 6 | 240 | 23.0375 | 2023-06-14 00:00:00 Hour: 7
TLN0357 | 7 | 241 | 24.0031 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 17
TLN0357 | 8 | 135 | 26.5096 | 2023-08-15 00:00:00 Hour: 22
TLN0357 | 9 | 132 | 27.2754 | 2023-09-15 00:00:00 Hour: 23
TLN0357 | 10 | 77 | 26.6554 | 2023-10-01 00:00:00 Hour: 23
TLN0357 | 11 | 60 | 19.4203 | 2023-11-29 00:00:00 Hour: 23
TLN0357 | 12 | 451 | 32.0173 | 2023-12-26 00:00:00 Hour: 0
TLN0356 | 1 | 0 | 5.278 | 2023-01-01 00:00:00 Hour: 13
TLN0356 | 2 | 0 | 3.748 | 2023-02-26 00:00:00 Hour: 13
TLN0356 | 3 | 0 | 4.358 | 2023-03-25 00:00:00 Hour: 15
TLN0356 | 4 | 0 | 4.84 | 2023-04-15 00:00:00 Hour: 19
TLN0356 | 5 | 0 | 4.435 | 2023-05-11 00:00:00 Hour: 17
TLN0356 | 6 | 0 | 4.747 | 2023-06-22 00:00:00 Hour: 14
TLN0356 | 7 | 0 | 4.708 | 2023-07-08 00:00:00 Hour: 9
TLN0356 | 8 | 0 | 5.787 | 2023-08-14 00:00:00 Hour: 16
TLN0356 | 9 | 0 | 4.764 | 2023-09-02 00:00:00 Hour: 17
TLN0356 | 10 | 0 | 4.346 | 2023-10-07 00:00:00 Hour: 11
TLN0356 | 11 | 0 | 5.476 | 2023-11-04 00:00:00 Hour: 10
TLN0356 | 12 | 0 | 5.636 | 2023-12-19 00:00:00 Hour: 8
TLN0360 | 1 | 22 | 16.6539 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 23
TLN0360 | 2 | 4 | 15.0726 | 2023-02-19 00:00:00 Hour: 9
TLN0360 | 3 | 0 | 13.3434 | 2023-03-05 00:00:00 Hour: 17
TLN0360 | 4 | 55 | 20.3205 | 2023-04-15 00:00:00 Hour: 3
TLN0360 | 5 | 43 | 18.9059 | 2023-05-10 00:00:00 Hour: 23
TLN0360 | 6 | 61 | 19.8533 | 2023-06-30 00:00:00 Hour: 5
TLN0360 | 7 | 69 | 18.3593 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 5
TLN0360 | 8 | 2 | 16.6623 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 5
TLN0360 | 9 | 0 | 11.6195 | 2023-09-10 00:00:00 Hour: 2
TLN0360 | 10 | 4 | 14.8221 | 2023-10-27 00:00:00 Hour: 22
TLN0360 | 11 | 5 | 17.7721 | 2023-11-27 00:00:00 Hour: 22
TLN0360 | 12 | 34 | 18.3309 | 2023-12-22 00:00:00 Hour: 23
TLN0364 | 1 | 68 | 16.5635 | 2023-01-01 00:00:00 Hour: 3
TLN0364 | 2 | 2 | 13.9973 | 2023-02-12 00:00:00 Hour: 5
TLN0364 | 3 | 1 | 13.5071 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 22
TLN0364 | 4 | 80 | 16.5275 | 2023-04-18 00:00:00 Hour: 3
TLN0364 | 5 | 108 | 16.5885 | 2023-05-24 00:00:00 Hour: 3
TLN0364 | 6 | 0 | 12.7341 | 2023-06-14 00:00:00 Hour: 23
TLN0364 | 7 | 0 | 12.6851 | 2023-07-15 00:00:00 Hour: 23
TLN0364 | 8 | 0 | 12.3201 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 23
TLN0364 | 9 | 0 | 7.7456 | 2023-09-11 00:00:00 Hour: 21
TLN0364 | 10 | 0 | 7.3276 | 2023-10-06 00:00:00 Hour: 21
TLN0364 | 11 | 0 | 5.1446 | 2023-11-15 00:00:00 Hour: 12
TLN0364 | 12 | 84 | 16.6745 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 3
TLN0365 | 1 | 0 | 7.493 | 2023-01-28 00:00:00 Hour: 11
TLN0365 | 2 | 0 | 6.643 | 2023-02-17 00:00:00 Hour: 10
TLN0365 | 3 | 0 | 4.944 | 2023-03-20 00:00:00 Hour: 13
TLN0365 | 4 | 0 | 5.299 | 2023-04-22 00:00:00 Hour: 14
TLN0365 | 5 | 0 | 5.825 | 2023-05-12 00:00:00 Hour: 12
TLN0365 | 6 | 0 | 5.867 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 17
TLN0365 | 7 | 0 | 8.25 | 2023-07-15 00:00:00 Hour: 12
TLN0365 | 8 | 0 | 6.028 | 2023-08-18 00:00:00 Hour: 11
TLN0365 | 9 | 0 | 6.373 | 2023-09-08 00:00:00 Hour: 12
TLN0365 | 10 | 0 | 4.687 | 2023-10-07 00:00:00 Hour: 10
TLN0365 | 11 | 0 | 4.597 | 2023-11-05 00:00:00 Hour: 9
TLN0365 | 12 | 0 | 6.277 | 2023-12-30 00:00:00 Hour: 10
TLN0366 | 1 | 0 | 18.4058 | 2023-01-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0366 | 2 | 0 | 5.6313 | 2023-02-05 00:00:00 Hour: 7
TLN0366 | 3 | 0 | 14.3481 | 2023-03-20 00:00:00 Hour: 22
TLN0366 | 4 | 0 | 18.4088 | 2023-04-22 00:00:00 Hour: 7
TLN0366 | 5 | 0 | 18.5048 | 2023-05-08 00:00:00 Hour: 7
TLN0366 | 6 | 0 | 6.7574 | 2023-06-18 00:00:00 Hour: 4
TLN0366 | 7 | 0 | 5.756 | 2023-07-16 00:00:00 Hour: 8
TLN0366 | 8 | 0 | 14.3663 | 2023-08-23 00:00:00 Hour: 22
TLN0366 | 9 | 0 | 14.3103 | 2023-09-24 00:00:00 Hour: 22
TLN0366 | 10 | 0 | 14.582 | 2023-10-16 00:00:00 Hour: 19
TLN0366 | 11 | 0 | 14.3891 | 2023-11-20 00:00:00 Hour: 20
TLN0366 | 12 | 0 | 19.5988 | 2023-12-23 00:00:00 Hour: 7
TLN1063 | 1 | 17 | 16.4155 | 2023-01-15 00:00:00 Hour: 22
TLN1063 | 2 | 1 | 13.7812 | 2023-02-06 00:00:00 Hour: 10
TLN1063 | 3 | 0 | 11.3381 | 2023-03-24 00:00:00 Hour: 2
TLN1063 | 4 | 16 | 16.4815 | 2023-04-19 00:00:00 Hour: 22
TLN1063 | 5 | 27 | 16.4035 | 2023-05-23 00:00:00 Hour: 22
TLN1063 | 6 | 0 | 10.3629 | 2023-06-30 00:00:00 Hour: 15
TLN1063 | 7 | 0 | 12.2079 | 2023-07-18 00:00:00 Hour: 16
TLN1063 | 8 | 20 | 14.7733 | 2023-08-14 00:00:00 Hour: 22
TLN1063 | 9 | 5 | 13.9667 | 2023-09-15 00:00:00 Hour: 23
TLN1063 | 10 | 0 | 13.0593 | 2023-10-04 00:00:00 Hour: 22
TLN1063 | 11 | 0 | 12.3001 | 2023-11-29 00:00:00 Hour: 22
TLN1063 | 12 | 22 | 16.5105 | 2023-12-22 00:00:00 Hour: 22
TLN0367 | 1 | 0 | 22.0629 | 2023-01-16 00:00:00 Hour: 5
TLN0367 | 2 | 0 | 18.4997 | 2023-02-24 00:00:00 Hour: 23
TLN0367 | 3 | 0 | 16.6553 | 2023-03-09 00:00:00 Hour: 22
TLN0367 | 4 | 4 | 23.5789 | 2023-04-18 00:00:00 Hour: 5
TLN0367 | 5 | 9 | 23.8549 | 2023-05-27 00:00:00 Hour: 5
TLN0367 | 6 | 0 | 18.8063 | 2023-06-27 00:00:00 Hour: 19
TLN0367 | 7 | 0 | 17.2583 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 19
TLN0367 | 8 | 0 | 15.7641 | 2023-08-16 00:00:00 Hour: 0
TLN0367 | 9 | 0 | 16.0081 | 2023-09-16 00:00:00 Hour: 0
TLN0367 | 10 | 0 | 13.5031 | 2023-10-06 00:00:00 Hour: 0
TLN0367 | 11 | 0 | 9.9826 | 2023-11-28 00:00:00 Hour: 12
TLN0367 | 12 | 13 | 23.5639 | 2023-12-26 00:00:00 Hour: 5
TLN0361 | 1 | 0 | 3.864 | 2023-01-04 00:00:00 Hour: 7
TLN0361 | 2 | 0 | 3.017 | 2023-02-11 00:00:00 Hour: 18
TLN0361 | 3 | 0 | 3.948 | 2023-03-18 00:00:00 Hour: 19
TLN0361 | 4 | 0 | 3.933 | 2023-04-21 00:00:00 Hour: 6
TLN0361 | 5 | 0 | 3.597 | 2023-05-10 00:00:00 Hour: 12
TLN0361 | 6 | 0 | 4.391 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 10
TLN0361 | 7 | 0 | 4.203 | 2023-07-27 00:00:00 Hour: 12
TLN0361 | 8 | 0 | 4.329 | 2023-08-02 00:00:00 Hour: 13
TLN0361 | 9 | 0 | 3.553 | 2023-09-26 00:00:00 Hour: 10
TLN0361 | 10 | 0 | 4.603 | 2023-10-08 00:00:00 Hour: 6
TLN0361 | 11 | 0 | 3.958 | 2023-11-25 00:00:00 Hour: 18
TLN0361 | 12 | 0 | 3.5 | 2023-12-28 00:00:00 Hour: 15
TLN0362 | 1 | 0 | 12.0581 | 2023-01-12 00:00:00 Hour: 8
TLN0362 | 2 | 0 | 11.5725 | 2023-02-25 00:00:00 Hour: 2
TLN0362 | 3 | 3 | 15.7611 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 22
TLN0362 | 4 | 2 | 13.8141 | 2023-04-05 00:00:00 Hour: 23
TLN0362 | 5 | 4 | 16.5614 | 2023-05-28 00:00:00 Hour: 0
TLN0362 | 6 | 30 | 16.9114 | 2023-06-01 00:00:00 Hour: 0
TLN0362 | 7 | 31 | 16.6184 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 0
TLN0362 | 8 | 28 | 16.1523 | 2023-08-05 00:00:00 Hour: 22
TLN0362 | 9 | 19 | 15.2277 | 2023-09-07 00:00:00 Hour: 23
TLN0362 | 10 | 2 | 13.8363 | 2023-10-03 00:00:00 Hour: 22
TLN0362 | 11 | 0 | 12.0101 | 2023-11-27 00:00:00 Hour: 22
TLN0362 | 12 | 2 | 14.3961 | 2023-12-10 00:00:00 Hour: 22
TLN0363 | 1 | 518 | 51.0015 | 2023-01-01 00:00:00 Hour: 3
TLN0363 | 2 | 191 | 22.761 | 2023-02-17 00:00:00 Hour: 22
TLN0363 | 3 | 181 | 27.1562 | 2023-03-26 00:00:00 Hour: 22
TLN0363 | 4 | 592 | 52.1995 | 2023-04-16 00:00:00 Hour: 3
TLN0363 | 5 | 621 | 50.9465 | 2023-05-06 00:00:00 Hour: 3
TLN0363 | 6 | 284 | 22.5461 | 2023-06-07 00:00:00 Hour: 20
TLN0363 | 7 | 272 | 23.7672 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 23
TLN0363 | 8 | 126 | 37.694 | 2023-08-11 00:00:00 Hour: 22
TLN0363 | 9 | 102 | 35.951 | 2023-09-06 00:00:00 Hour: 22
TLN0363 | 10 | 102 | 34.03 | 2023-10-04 00:00:00 Hour: 22
TLN0363 | 11 | 96 | 29.0732 | 2023-11-11 00:00:00 Hour: 22
TLN0363 | 12 | 520 | 53.9645 | 2023-12-12 00:00:00 Hour: 3
TLN0369 | 1 | 0 | 4.484 | 2023-01-22 00:00:00 Hour: 11
TLN0369 | 2 | 0 | 4.763 | 2023-02-12 00:00:00 Hour: 7
TLN0369 | 3 | 0 | 4.096 | 2023-03-13 00:00:00 Hour: 9
TLN0369 | 4 | 0 | 4.109 | 2023-04-17 00:00:00 Hour: 7
TLN0369 | 5 | 0 | 5.924 | 2023-05-29 00:00:00 Hour: 11
TLN0369 | 6 | 0 | 4.604 | 2023-06-23 00:00:00 Hour: 21
TLN0369 | 7 | 0 | 5.903 | 2023-07-03 00:00:00 Hour: 6
TLN0369 | 8 | 0 | 4.542 | 2023-08-03 00:00:00 Hour: 1
TLN0369 | 9 | 0 | 3.869 | 2023-09-17 00:00:00 Hour: 7
TLN0369 | 10 | 0 | 4.502 | 2023-10-15 00:00:00 Hour: 18
TLN0369 | 11 | 0 | 4.328 | 2023-11-26 00:00:00 Hour: 19
TLN0369 | 12 | 0 | 4.186 | 2023-12-03 00:00:00 Hour: 18
TLN0368 | 1 | 0 | 0.755 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 23
TLN0368 | 2 | 0 | 1.286 | 2023-02-10 00:00:00 Hour: 7
TLN0368 | 3 | 0 | 1.688 | 2023-03-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0368 | 4 | 0 | 1.872 | 2023-04-30 00:00:00 Hour: 7
TLN0368 | 5 | 0 | 2.01 | 2023-05-11 00:00:00 Hour: 2
TLN0368 | 6 | 0 | 2.267 | 2023-06-07 00:00:00 Hour: 4
TLN0368 | 7 | 0 | 1.584 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 3
TLN0368 | 8 | 0 | 1.508 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 3
TLN0368 | 9 | 0 | 2.475 | 2023-09-25 00:00:00 Hour: 16
TLN0368 | 10 | 0 | 3.672 | 2023-10-21 00:00:00 Hour: 6
TLN0368 | 11 | 0 | 5.688 | 2023-11-01 00:00:00 Hour: 16
TLN0368 | 12 | 0 | 4.287 | 2023-12-16 00:00:00 Hour: 20
TLN0394 | 1 | 0 | 6.982 | 2023-01-23 00:00:00 Hour: 12
TLN0394 | 2 | 0 | 7.36 | 2023-02-06 00:00:00 Hour: 12
TLN0394 | 3 | 0 | 5.353 | 2023-03-22 00:00:00 Hour: 11
TLN0394 | 4 | 0 | 7.498 | 2023-04-09 00:00:00 Hour: 22
TLN0394 | 5 | 0 | 6.556 | 2023-05-07 00:00:00 Hour: 11
TLN0394 | 6 | 0 | 6.888 | 2023-06-22 00:00:00 Hour: 11
TLN0394 | 7 | 0 | 9.421 | 2023-07-04 00:00:00 Hour: 15
TLN0394 | 8 | 0 | 5.952 | 2023-08-05 00:00:00 Hour: 22
TLN0394 | 9 | 0 | 5.716 | 2023-09-27 00:00:00 Hour: 11
TLN0394 | 10 | 0 | 5.101 | 2023-10-18 00:00:00 Hour: 11
TLN0394 | 11 | 0 | 5.491 | 2023-11-16 00:00:00 Hour: 12
TLN0394 | 12 | 0 | 6.544 | 2023-12-23 00:00:00 Hour: 1
TLN0395 | 1 | 33 | 16.0355 | 2023-01-06 00:00:00 Hour: 1
TLN0395 | 2 | 0 | 13.2027 | 2023-02-28 00:00:00 Hour: 23
TLN0395 | 3 | 1 | 13.7671 | 2023-03-29 00:00:00 Hour: 23
TLN0395 | 4 | 84 | 24.6647 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 0
TLN0395 | 5 | 73 | 16.2777 | 2023-05-24 00:00:00 Hour: 0
TLN0395 | 6 | 0 | 12.96 | 2023-06-03 00:00:00 Hour: 8
TLN0395 | 7 | 0 | 11.752 | 2023-07-08 00:00:00 Hour: 8
TLN0395 | 8 | 0 | 9.3129 | 2023-08-18 00:00:00 Hour: 10
TLN0395 | 9 | 0 | 8.8306 | 2023-09-02 00:00:00 Hour: 15
TLN0395 | 10 | 0 | 12.4481 | 2023-10-18 00:00:00 Hour: 22
TLN0395 | 11 | 1 | 14.264 | 2023-11-22 00:00:00 Hour: 0
TLN0395 | 12 | 63 | 20.9861 | 2023-12-26 00:00:00 Hour: 20
TLN0393 | 1 | 0 | 2.995 | 2023-01-28 00:00:00 Hour: 13
TLN0393 | 2 | 0 | 2.184 | 2023-02-25 00:00:00 Hour: 5
TLN0393 | 3 | 0 | 2.678 | 2023-03-23 00:00:00 Hour: 14
TLN0393 | 4 | 0 | 2.822 | 2023-04-04 00:00:00 Hour: 11
TLN0393 | 5 | 0 | 3.658 | 2023-05-22 00:00:00 Hour: 10
TLN0393 | 6 | 0 | 1.96 | 2023-06-27 00:00:00 Hour: 13
TLN0393 | 7 | 0 | 2.863 | 2023-07-29 00:00:00 Hour: 10
TLN0393 | 8 | 0 | 2.555 | 2023-08-08 00:00:00 Hour: 0
TLN0393 | 9 | 0 | 2.589 | 2023-09-14 00:00:00 Hour: 1
TLN0393 | 10 | 0 | 1.892 | 2023-10-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0393 | 11 | 0 | 1.723 | 2023-11-03 00:00:00 Hour: 13
TLN0393 | 12 | 0 | 1.656 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 23
TLN0396 | 1 | 510 | 42.7498 | 2023-01-10 00:00:00 Hour: 5
TLN0396 | 2 | 149 | 19.6257 | 2023-02-11 00:00:00 Hour: 22
TLN0396 | 3 | 154 | 17.9662 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 17
TLN0396 | 4 | 545 | 43.0958 | 2023-04-18 00:00:00 Hour: 5
TLN0396 | 5 | 626 | 43.0218 | 2023-05-23 00:00:00 Hour: 5
TLN0396 | 6 | 247 | 27.018 | 2023-06-05 00:00:00 Hour: 2
TLN0396 | 7 | 256 | 26.069 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 2
TLN0396 | 8 | 154 | 25.052 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 2
TLN0396 | 9 | 153 | 17.6411 | 2023-09-05 00:00:00 Hour: 0
TLN0396 | 10 | 182 | 19.1881 | 2023-10-31 00:00:00 Hour: 22
TLN0396 | 11 | 186 | 18.6621 | 2023-11-28 00:00:00 Hour: 22
TLN0396 | 12 | 476 | 41.4368 | 2023-12-23 00:00:00 Hour: 5
TLN0371 | 1 | 0 | 12.4395 | 2023-01-11 00:00:00 Hour: 3
TLN0371 | 2 | 0 | 13.0863 | 2023-02-27 00:00:00 Hour: 22
TLN0371 | 3 | 0 | 13.8973 | 2023-03-29 00:00:00 Hour: 14
TLN0371 | 4 | 0 | 20.6311 | 2023-04-13 00:00:00 Hour: 21
TLN0371 | 5 | 0 | 12.5155 | 2023-05-13 00:00:00 Hour: 3
TLN0371 | 6 | 0 | 10.4519 | 2023-06-29 00:00:00 Hour: 15
TLN0371 | 7 | 0 | 10.8429 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 15
TLN0371 | 8 | 0 | 11.1665 | 2023-08-16 00:00:00 Hour: 2
TLN0371 | 9 | 0 | 11.0255 | 2023-09-03 00:00:00 Hour: 2
TLN0371 | 10 | 0 | 13.1801 | 2023-10-26 00:00:00 Hour: 2
TLN0371 | 11 | 0 | 12.8601 | 2023-11-05 00:00:00 Hour: 2
TLN0371 | 12 | 0 | 13.0875 | 2023-12-16 00:00:00 Hour: 3
TLN0372 | 1 | 108 | 17.7295 | 2023-01-11 00:00:00 Hour: 1
TLN0372 | 2 | 0 | 12.6593 | 2023-02-23 00:00:00 Hour: 22
TLN0372 | 3 | 0 | 12.9603 | 2023-03-04 00:00:00 Hour: 22
TLN0372 | 4 | 91 | 16.9703 | 2023-04-30 00:00:00 Hour: 2
TLN0372 | 5 | 168 | 17.8413 | 2023-05-10 00:00:00 Hour: 2
TLN0372 | 6 | 31 | 18.8413 | 2023-06-07 00:00:00 Hour: 7
TLN0372 | 7 | 31 | 18.3143 | 2023-07-25 00:00:00 Hour: 7
TLN0372 | 8 | 1 | 17.7833 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 7
TLN0372 | 9 | 0 | 13.4573 | 2023-09-15 00:00:00 Hour: 22
TLN0372 | 10 | 0 | 12.67 | 2023-10-21 00:00:00 Hour: 0
TLN0372 | 11 | 0 | 13.01 | 2023-11-28 00:00:00 Hour: 0
TLN0372 | 12 | 119 | 17.4355 | 2023-12-25 00:00:00 Hour: 1
TLN0373 | 1 | 0 | 6.006 | 2023-01-07 00:00:00 Hour: 17
TLN0373 | 2 | 0 | 6.425 | 2023-02-23 00:00:00 Hour: 12
TLN0373 | 3 | 0 | 6.675 | 2023-03-04 00:00:00 Hour: 15
TLN0373 | 4 | 0 | 6.943 | 2023-04-06 00:00:00 Hour: 16
TLN0373 | 5 | 0 | 8.41 | 2023-05-12 00:00:00 Hour: 15
TLN0373 | 6 | 0 | 8.843 | 2023-06-22 00:00:00 Hour: 16
TLN0373 | 7 | 0 | 10.515 | 2023-07-14 00:00:00 Hour: 13
TLN0373 | 8 | 0 | 10.961 | 2023-08-29 00:00:00 Hour: 14
TLN0373 | 9 | 0 | 8.199 | 2023-09-07 00:00:00 Hour: 13
TLN0373 | 10 | 0 | 5.875 | 2023-10-12 00:00:00 Hour: 13
TLN0373 | 11 | 0 | 5.808 | 2023-11-30 00:00:00 Hour: 18
TLN0373 | 12 | 0 | 7.096 | 2023-12-20 00:00:00 Hour: 17
TLN0377 | 1 | 0 | 15.6185 | 2023-01-06 00:00:00 Hour: 1
TLN0377 | 2 | 0 | 11.7793 | 2023-02-21 00:00:00 Hour: 22
TLN0377 | 3 | 0 | 13.2321 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 22
TLN0377 | 4 | 0 | 16.3283 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 2
TLN0377 | 5 | 0 | 15.6085 | 2023-05-10 00:00:00 Hour: 1
TLN0377 | 6 | 0 | 16.7164 | 2023-06-10 00:00:00 Hour: 22
TLN0377 | 7 | 0 | 17.5104 | 2023-07-05 00:00:00 Hour: 22
TLN0377 | 8 | 0 | 14.8704 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0377 | 9 | 0 | 10.6261 | 2023-09-13 00:00:00 Hour: 0
TLN0377 | 10 | 0 | 15.362 | 2023-10-27 00:00:00 Hour: 0
TLN0377 | 11 | 0 | 14.924 | 2023-11-06 00:00:00 Hour: 0
TLN0377 | 12 | 0 | 15.7205 | 2023-12-23 00:00:00 Hour: 1
TLN0378 | 1 | 0 | 4.331 | 2023-01-25 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 2 | 0 | 4.173 | 2023-02-08 00:00:00 Hour: 8
TLN0378 | 3 | 0 | 4.515 | 2023-03-23 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 4 | 0 | 4.575 | 2023-04-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 5 | 0 | 4.409 | 2023-05-07 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 6 | 0 | 4.028 | 2023-06-22 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 7 | 0 | 2.627 | 2023-07-22 00:00:00 Hour: 16
TLN0378 | 8 | 0 | 2.622 | 2023-08-09 00:00:00 Hour: 8
TLN0378 | 9 | 0 | 3.034 | 2023-09-07 00:00:00 Hour: 6
TLN0378 | 10 | 0 | 3.29 | 2023-10-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 11 | 0 | 3.107 | 2023-11-01 00:00:00 Hour: 6
TLN0378 | 12 | 0 | 4.553 | 2023-12-24 00:00:00 Hour: 8
TLN0380 | 1 | 594 | 25.0945 | 2023-01-06 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 2 | 108 | 23.4871 | 2023-02-03 00:00:00 Hour: 12
TLN0380 | 3 | 168 | 21.4441 | 2023-03-14 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 4 | 612 | 30.0157 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 0
TLN0380 | 5 | 658 | 25.0465 | 2023-05-07 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 6 | 472 | 21.8304 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 7 | 307 | 19.3966 | 2023-07-01 00:00:00 Hour: 21
TLN0380 | 8 | 142 | 20.5793 | 2023-08-24 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 9 | 113 | 20.7683 | 2023-09-27 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 10 | 150 | 18.4593 | 2023-10-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 11 | 209 | 19.7121 | 2023-11-16 00:00:00 Hour: 2
TLN0380 | 12 | 570 | 28.1679 | 2023-12-26 00:00:00 Hour: 23
TLN0379 | 1 | 0 | 7.727 | 2023-01-20 00:00:00 Hour: 18
TLN0379 | 2 | 0 | 6.788 | 2023-02-23 00:00:00 Hour: 16
TLN0379 | 3 | 0 | 6.032 | 2023-03-05 00:00:00 Hour: 12
TLN0379 | 4 | 0 | 5.481 | 2023-04-14 00:00:00 Hour: 15
TLN0379 | 5 | 0 | 5.466 | 2023-05-12 00:00:00 Hour: 12
TLN0379 | 6 | 0 | 5.961 | 2023-06-14 00:00:00 Hour: 15
TLN0379 | 7 | 0 | 7.72 | 2023-07-20 00:00:00 Hour: 15
TLN0379 | 8 | 0 | 6.677 | 2023-08-04 00:00:00 Hour: 21
TLN0379 | 9 | 0 | 6.652 | 2023-09-20 00:00:00 Hour: 18
TLN0379 | 10 | 0 | 4.816 | 2023-10-16 00:00:00 Hour: 12
TLN0379 | 11 | 0 | 7.39 | 2023-11-27 00:00:00 Hour: 11
TLN0379 | 12 | 0 | 6.172 | 2023-12-24 00:00:00 Hour: 12
TLN0382 | 1 | 0 | 5.544 | 2023-01-25 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 2 | 0 | 5.332 | 2023-02-01 00:00:00 Hour: 17
TLN0382 | 3 | 0 | 5.408 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 4 | 0 | 5.073 | 2023-04-19 00:00:00 Hour: 5
TLN0382 | 5 | 0 | 8.636 | 2023-05-30 00:00:00 Hour: 12
TLN0382 | 6 | 0 | 8.281 | 2023-06-05 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 7 | 0 | 7.166 | 2023-07-09 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 8 | 0 | 6.265 | 2023-08-24 00:00:00 Hour: 17
TLN0382 | 9 | 0 | 6.451 | 2023-09-19 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 10 | 0 | 6.411 | 2023-10-30 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 11 | 0 | 6.697 | 2023-11-08 00:00:00 Hour: 17
TLN0382 | 12 | 0 | 6.515 | 2023-12-19 00:00:00 Hour: 18
TLN0381 | 1 | 0 | 6.52 | 2023-01-01 00:00:00 Hour: 10
TLN0381 | 2 | 0 | 7.019 | 2023-02-22 00:00:00 Hour: 21
TLN0381 | 3 | 0 | 5.449 | 2023-03-29 00:00:00 Hour: 20
TLN0381 | 4 | 0 | 5.485 | 2023-04-15 00:00:00 Hour: 5
TLN0381 | 5 | 0 | 5.92 | 2023-05-01 00:00:00 Hour: 8
TLN0381 | 6 | 0 | 3.323 | 2023-06-24 00:00:00 Hour: 5
TLN0381 | 7 | 0 | 3.668 | 2023-07-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0381 | 8 | 0 | 3.713 | 2023-08-07 00:00:00 Hour: 16
TLN0381 | 9 | 0 | 2.87 | 2023-09-01 00:00:00 Hour: 5
TLN0381 | 10 | 0 | 1.89 | 2023-10-07 00:00:00 Hour: 16
TLN0381 | 11 | 0 | 0.021 | 2023-11-20 00:00:00 Hour: 11
TLN0381 | 12 | 0 | 0.035 | 2023-12-26 00:00:00 Hour: 6
TLN0386 | 1 | 0 | 11.7095 | 2023-01-13 00:00:00 Hour: 22
TLN0386 | 2 | 12 | 17.3343 | 2023-02-27 00:00:00 Hour: 22
TLN0386 | 3 | 12 | 17.4131 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 22
TLN0386 | 4 | 22 | 19.4435 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 1
TLN0386 | 5 | 4 | 13.9034 | 2023-05-29 00:00:00 Hour: 4
TLN0386 | 6 | 30 | 14.0274 | 2023-06-28 00:00:00 Hour: 4
TLN0386 | 7 | 31 | 15.1284 | 2023-07-31 00:00:00 Hour: 4
TLN0386 | 8 | 1 | 13.6764 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 4
TLN0386 | 9 | 0 | 12.739 | 2023-09-16 00:00:00 Hour: 1
TLN0386 | 10 | 10 | 15.419 | 2023-10-13 00:00:00 Hour: 0
TLN0386 | 11 | 0 | 10.7132 | 2023-11-28 00:00:00 Hour: 1
TLN0386 | 12 | 0 | 11.6885 | 2023-12-17 00:00:00 Hour: 22
TLN0388 | 1 | 31 | 16.2969 | 2023-01-16 00:00:00 Hour: 5
TLN0388 | 2 | 12 | 15.126 | 2023-02-07 00:00:00 Hour: 2
TLN0388 | 3 | 3 | 14.3791 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 22
TLN0388 | 4 | 15 | 16.7189 | 2023-04-18 00:00:00 Hour: 5
TLN0388 | 5 | 44 | 17.7899 | 2023-05-09 00:00:00 Hour: 5
TLN0388 | 6 | 124 | 16.8926 | 2023-06-10 00:00:00 Hour: 18
TLN0388 | 7 | 130 | 18.3993 | 2023-07-31 00:00:00 Hour: 19
TLN0388 | 8 | 25 | 16.0141 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 1
TLN0388 | 9 | 10 | 15.0783 | 2023-09-15 00:00:00 Hour: 22
TLN0388 | 10 | 3 | 15.3353 | 2023-10-03 00:00:00 Hour: 22
TLN0388 | 11 | 0 | 12.5561 | 2023-11-06 00:00:00 Hour: 22
TLN0388 | 12 | 21 | 17.4599 | 2023-12-29 00:00:00 Hour: 5
TLN0387 | 1 | 0 | 9.268 | 2023-01-08 00:00:00 Hour: 17
TLN0387 | 2 | 0 | 9.997 | 2023-02-07 00:00:00 Hour: 20
TLN0387 | 3 | 0 | 8.724 | 2023-03-03 00:00:00 Hour: 20
TLN0387 | 4 | 0 | 10.66 | 2023-04-03 00:00:00 Hour: 10
TLN0387 | 5 | 0 | 7.957 | 2023-05-17 00:00:00 Hour: 19
TLN0387 | 6 | 0 | 7.367 | 2023-06-17 00:00:00 Hour: 8
TLN0387 | 7 | 0 | 7.139 | 2023-07-06 00:00:00 Hour: 19
TLN0387 | 8 | 0 | 9.182 | 2023-08-08 00:00:00 Hour: 20
TLN0387 | 9 | 0 | 7.721 | 2023-09-15 00:00:00 Hour: 19
TLN0387 | 10 | 0 | 9.81 | 2023-10-05 00:00:00 Hour: 19
TLN0387 | 11 | 0 | 10.131 | 2023-11-12 00:00:00 Hour: 12
TLN0387 | 12 | 0 | 9.567 | 2023-12-05 00:00:00 Hour: 20
TLN0390 | 1 | 0 | 7.652 | 2023-01-21 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 2 | 0 | 7.315 | 2023-02-06 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 3 | 0 | 7.321 | 2023-03-22 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 4 | 0 | 7.9 | 2023-04-11 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 5 | 0 | 7.471 | 2023-05-09 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 6 | 0 | 7.192 | 2023-06-30 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 7 | 0 | 7.192 | 2023-07-01 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 8 | 0 | 7.121 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 9 | 0 | 7.056 | 2023-09-26 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 10 | 0 | 6.954 | 2023-10-01 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 11 | 0 | 6.996 | 2023-11-28 00:00:00 Hour: 20
TLN0390 | 12 | 0 | 6.46 | 2023-12-18 00:00:00 Hour: 20
TLN0389 | 1 | 0 | 12.3285 | 2023-01-01 00:00:00 Hour: 1
TLN0389 | 2 | 0 | 10.9187 | 2023-02-17 00:00:00 Hour: 23
TLN0389 | 3 | 0 | 12.2581 | 2023-03-22 00:00:00 Hour: 22
TLN0389 | 4 | 0 | 12.3245 | 2023-04-16 00:00:00 Hour: 1
TLN0389 | 5 | 0 | 13.8611 | 2023-05-30 00:00:00 Hour: 1
TLN0389 | 6 | 0 | 13.9531 | 2023-06-08 00:00:00 Hour: 1
TLN0389 | 7 | 0 | 14.1771 | 2023-07-24 00:00:00 Hour: 1
TLN0389 | 8 | 0 | 13.5071 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 1
TLN0389 | 9 | 0 | 2.1083 | 2023-09-13 00:00:00 Hour: 6
TLN0389 | 10 | 0 | 11.445 | 2023-10-16 00:00:00 Hour: 0
TLN0389 | 11 | 0 | 11.424 | 2023-11-01 00:00:00 Hour: 0
TLN0389 | 12 | 0 | 11.6475 | 2023-12-16 00:00:00 Hour: 1
TLN0383 | 1 | 0 | 21.4329 | 2023-01-11 00:00:00 Hour: 5
TLN0383 | 2 | 0 | 12.5133 | 2023-02-20 00:00:00 Hour: 22
TLN0383 | 3 | 0 | 16.0411 | 2023-03-30 00:00:00 Hour: 2
TLN0383 | 4 | 0 | 20.7439 | 2023-04-26 00:00:00 Hour: 5
TLN0383 | 5 | 0 | 21.9299 | 2023-05-12 00:00:00 Hour: 5
TLN0383 | 6 | 0 | 6.8963 | 2023-06-14 00:00:00 Hour: 5
TLN0383 | 7 | 0 | 6.9513 | 2023-07-15 00:00:00 Hour: 6
TLN0383 | 8 | 0 | 12.1373 | 2023-08-03 00:00:00 Hour: 22
TLN0383 | 9 | 0 | 11.9713 | 2023-09-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0383 | 10 | 0 | 14.4301 | 2023-10-19 00:00:00 Hour: 23
TLN0383 | 11 | 0 | 15.6741 | 2023-11-17 00:00:00 Hour: 23
TLN0383 | 12 | 1 | 22.6059 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 5
TLN0384 | 1 | 0 | 16.5729 | 2023-01-01 00:00:00 Hour: 23
TLN0384 | 2 | 0 | 14.2574 | 2023-02-07 00:00:00 Hour: 0
TLN0384 | 3 | 0 | 14.1611 | 2023-03-12 00:00:00 Hour: 23
TLN0384 | 4 | 0 | 22.6199 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 5
TLN0384 | 5 | 0 | 17.0419 | 2023-05-23 00:00:00 Hour: 23
TLN0384 | 6 | 0 | 15.9561 | 2023-06-03 00:00:00 Hour: 23
TLN0384 | 7 | 0 | 16.7441 | 2023-07-30 00:00:00 Hour: 23
TLN0384 | 8 | 0 | 15.7821 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 23
TLN0384 | 9 | 0 | 12.9383 | 2023-09-02 00:00:00 Hour: 22
TLN0384 | 10 | 0 | 13.1873 | 2023-10-03 00:00:00 Hour: 22
TLN0384 | 11 | 0 | 11.4181 | 2023-11-05 00:00:00 Hour: 2
TLN0384 | 12 | 0 | 20.4565 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 22
TLN0385 | 1 | 1 | 9.564 | 2023-01-16 00:00:00 Hour: 13
TLN0385 | 2 | 0 | 8.362 | 2023-02-15 00:00:00 Hour: 18
TLN0385 | 3 | 0 | 7.976 | 2023-03-22 00:00:00 Hour: 17
TLN0385 | 4 | 0 | 7.495 | 2023-04-16 00:00:00 Hour: 10
TLN0385 | 5 | 3 | 10.47 | 2023-05-18 00:00:00 Hour: 15
TLN0385 | 6 | 7 | 10.584 | 2023-06-29 00:00:00 Hour: 20
TLN0385 | 7 | 29 | 13.676 | 2023-07-23 00:00:00 Hour: 12
TLN0385 | 8 | 8 | 11.783 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 11
TLN0385 | 9 | 4 | 11.275 | 2023-09-06 00:00:00 Hour: 15
TLN0385 | 10 | 1 | 10.588 | 2023-10-03 00:00:00 Hour: 17
TLN0385 | 11 | 0 | 7.389 | 2023-11-20 00:00:00 Hour: 12
TLN0385 | 12 | 0 | 7.077 | 2023-12-24 00:00:00 Hour: 9
TLN0374 | 1 | 1 | 22.9819 | 2023-01-01 00:00:00 Hour: 23
TLN0374 | 2 | 0 | 17.4737 | 2023-02-18 00:00:00 Hour: 23
TLN0374 | 3 | 0 | 16.3117 | 2023-03-04 00:00:00 Hour: 23
TLN0374 | 4 | 0 | 20.8775 | 2023-04-23 00:00:00 Hour: 22
TLN0374 | 5 | 1 | 27.2604 | 2023-05-29 00:00:00 Hour: 22
TLN0374 | 6 | 0 | 21.2934 | 2023-06-06 00:00:00 Hour: 22
TLN0374 | 7 | 2 | 23.3401 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 23
TLN0374 | 8 | 0 | 19.0243 | 2023-08-11 00:00:00 Hour: 22
TLN0374 | 9 | 0 | 18.8537 | 2023-09-06 00:00:00 Hour: 23
TLN0374 | 10 | 0 | 14.1713 | 2023-10-04 00:00:00 Hour: 22
TLN0374 | 11 | 0 | 14.2861 | 2023-11-04 00:00:00 Hour: 22
TLN0374 | 12 | 0 | 18.9415 | 2023-12-26 00:00:00 Hour: 22