## Max Load per Transformer
Transformer | Max Load (kW) | Date of Max Load
TLN0355 | 10.265 | 2023-07-16 00:00:00 Hour: 11
TLN0358 | 7.098 | 2023-05-28 00:00:00 Hour: 16
TLN0357 | 26.8927 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 0
TLN0356 | 5.787 | 2023-08-14 00:00:00 Hour: 16
TLN0360 | 11.641 | 2023-08-02 00:00:00 Hour: 18
TLN0364 | 6.258 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 17
TLN0365 | 20.1533 | 2023-01-17 00:00:00 Hour: 2
TLN0366 | 3.427 | 2023-03-04 00:00:00 Hour: 13
TLN1063 | 9.84 | 2023-08-31 00:00:00 Hour: 15
TLN0367 | 15.731 | 2023-07-06 00:00:00 Hour: 16
TLN0361 | 15.4562 | 2023-09-04 00:00:00 Hour: 18
TLN0362 | 7.703 | 2023-06-14 00:00:00 Hour: 18
TLN0363 | 25.0449 | 2023-05-23 00:00:00 Hour: 5
TLN0369 | 5.924 | 2023-05-29 00:00:00 Hour: 11
TLN0368 | 5.688 | 2023-11-01 00:00:00 Hour: 16
TLN0394 | 20.2317 | 2023-04-13 00:00:00 Hour: 0
TLN0395 | 16.044 | 2023-12-22 00:00:00 Hour: 20
TLN0393 | 3.658 | 2023-05-22 00:00:00 Hour: 10
TLN0396 | 9.874 | 2023-01-23 00:00:00 Hour: 11
TLN0371 | 6.537 | 2023-05-02 00:00:00 Hour: 10
TLN0372 | 6.38 | 2023-07-23 00:00:00 Hour: 17
TLN0373 | 10.961 | 2023-08-29 00:00:00 Hour: 14
TLN0377 | 13.405 | 2023-11-12 00:00:00 Hour: 12
TLN0378 | 4.575 | 2023-04-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0380 | 15.756 | 2023-12-19 00:00:00 Hour: 12
TLN0379 | 7.727 | 2023-01-20 00:00:00 Hour: 18
TLN0382 | 8.636 | 2023-05-30 00:00:00 Hour: 12
TLN0381 | 7.019 | 2023-02-22 00:00:00 Hour: 21
TLN0386 | 9.182 | 2023-09-15 00:00:00 Hour: 19
TLN0388 | 6.34 | 2023-08-14 00:00:00 Hour: 17
TLN0387 | 10.66 | 2023-04-03 00:00:00 Hour: 10
TLN0390 | 7.9 | 2023-04-11 00:00:00 Hour: 0
TLN0389 | 1.274 | 2023-01-09 00:00:00 Hour: 16
TLN0383 | 8.283 | 2023-12-23 00:00:00 Hour: 3
TLN0384 | 7.731 | 2023-06-18 00:00:00 Hour: 12
TLN0385 | 13.676 | 2023-07-23 00:00:00 Hour: 12
TLN0374 | 17.441 | 2023-07-03 00:00:00 Hour: 18

## Annual Overloads
Transformer | Annual Overloads
TLN0355 | 0
TLN0358 | 0
TLN0357 | 1119
TLN0356 | 0
TLN0360 | 0
TLN0364 | 0
TLN0365 | 580
TLN0366 | 0
TLN1063 | 0
TLN0367 | 0
TLN0361 | 0
TLN0362 | 0
TLN0363 | 507
TLN0369 | 0
TLN0368 | 0
TLN0394 | 79
TLN0395 | 1
TLN0393 | 0
TLN0396 | 2
TLN0371 | 0
TLN0372 | 0
TLN0373 | 0
TLN0377 | 0
TLN0378 | 0
TLN0380 | 693
TLN0379 | 0
TLN0382 | 0
TLN0381 | 0
TLN0386 | 0
TLN0388 | 0
TLN0387 | 0
TLN0390 | 0
TLN0389 | 0
TLN0383 | 0
TLN0384 | 0
TLN0385 | 53
TLN0374 | 0

## Monthly Overloads Breakdown
Transformer | Month | Monthly Overloads | Max Monthly Load (kW) | Date of Max Monthly Load
TLN0355 | 1 | 0 | 8.052 | 2023-01-23 00:00:00 Hour: 13
TLN0355 | 2 | 0 | 8.579 | 2023-02-07 00:00:00 Hour: 11
TLN0355 | 3 | 0 | 8.759 | 2023-03-20 00:00:00 Hour: 7
TLN0355 | 4 | 0 | 5.47 | 2023-04-09 00:00:00 Hour: 7
TLN0355 | 5 | 0 | 6.128 | 2023-05-12 00:00:00 Hour: 16
TLN0355 | 6 | 0 | 9.043 | 2023-06-12 00:00:00 Hour: 19
TLN0355 | 7 | 0 | 10.265 | 2023-07-16 00:00:00 Hour: 11
TLN0355 | 8 | 0 | 8.9 | 2023-08-05 00:00:00 Hour: 12
TLN0355 | 9 | 0 | 7.973 | 2023-09-07 00:00:00 Hour: 14
TLN0355 | 10 | 0 | 6.948 | 2023-10-11 00:00:00 Hour: 11
TLN0355 | 11 | 0 | 5.186 | 2023-11-11 00:00:00 Hour: 19
TLN0355 | 12 | 0 | 5.669 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 8
TLN0358 | 1 | 0 | 6.951 | 2023-01-26 00:00:00 Hour: 9
TLN0358 | 2 | 0 | 6.912 | 2023-02-07 00:00:00 Hour: 20
TLN0358 | 3 | 0 | 4.611 | 2023-03-14 00:00:00 Hour: 16
TLN0358 | 4 | 0 | 5.214 | 2023-04-17 00:00:00 Hour: 8
TLN0358 | 5 | 0 | 7.098 | 2023-05-28 00:00:00 Hour: 16
TLN0358 | 6 | 0 | 5.99 | 2023-06-15 00:00:00 Hour: 20
TLN0358 | 7 | 0 | 6.461 | 2023-07-18 00:00:00 Hour: 16
TLN0358 | 8 | 0 | 5.242 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 18
TLN0358 | 9 | 0 | 3.979 | 2023-09-26 00:00:00 Hour: 9
TLN0358 | 10 | 0 | 4.909 | 2023-10-31 00:00:00 Hour: 17
TLN0358 | 11 | 0 | 5.36 | 2023-11-28 00:00:00 Hour: 7
TLN0358 | 12 | 0 | 6.872 | 2023-12-20 00:00:00 Hour: 7
TLN0357 | 1 | 138 | 26.8927 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 0
TLN0357 | 2 | 14 | 16.04 | 2023-02-13 00:00:00 Hour: 1
TLN0357 | 3 | 2 | 15.0761 | 2023-03-07 00:00:00 Hour: 0
TLN0357 | 4 | 122 | 26.4855 | 2023-04-17 00:00:00 Hour: 3
TLN0357 | 5 | 179 | 24.7053 | 2023-05-04 00:00:00 Hour: 2
TLN0357 | 6 | 162 | 19.3719 | 2023-06-22 00:00:00 Hour: 16
TLN0357 | 7 | 142 | 21.5069 | 2023-07-21 00:00:00 Hour: 16
TLN0357 | 8 | 45 | 18.8263 | 2023-08-02 00:00:00 Hour: 22
TLN0357 | 9 | 31 | 15.6933 | 2023-09-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0357 | 10 | 58 | 17.9581 | 2023-10-29 00:00:00 Hour: 23
TLN0357 | 11 | 66 | 17.7991 | 2023-11-19 00:00:00 Hour: 22
TLN0357 | 12 | 160 | 25.4675 | 2023-12-19 00:00:00 Hour: 1
TLN0356 | 1 | 0 | 5.278 | 2023-01-01 00:00:00 Hour: 13
TLN0356 | 2 | 0 | 3.748 | 2023-02-26 00:00:00 Hour: 13
TLN0356 | 3 | 0 | 4.358 | 2023-03-25 00:00:00 Hour: 15
TLN0356 | 4 | 0 | 4.84 | 2023-04-15 00:00:00 Hour: 19
TLN0356 | 5 | 0 | 4.435 | 2023-05-11 00:00:00 Hour: 17
TLN0356 | 6 | 0 | 4.747 | 2023-06-22 00:00:00 Hour: 14
TLN0356 | 7 | 0 | 4.708 | 2023-07-08 00:00:00 Hour: 9
TLN0356 | 8 | 0 | 5.787 | 2023-08-14 00:00:00 Hour: 16
TLN0356 | 9 | 0 | 4.764 | 2023-09-02 00:00:00 Hour: 17
TLN0356 | 10 | 0 | 4.346 | 2023-10-07 00:00:00 Hour: 11
TLN0356 | 11 | 0 | 5.476 | 2023-11-04 00:00:00 Hour: 10
TLN0356 | 12 | 0 | 5.636 | 2023-12-19 00:00:00 Hour: 8
TLN0360 | 1 | 0 | 6.991 | 2023-01-19 00:00:00 Hour: 11
TLN0360 | 2 | 0 | 7.503 | 2023-02-01 00:00:00 Hour: 11
TLN0360 | 3 | 0 | 8.207 | 2023-03-28 00:00:00 Hour: 18
TLN0360 | 4 | 0 | 7.508 | 2023-04-25 00:00:00 Hour: 6
TLN0360 | 5 | 0 | 11.272 | 2023-05-25 00:00:00 Hour: 18
TLN0360 | 6 | 0 | 11.487 | 2023-06-10 00:00:00 Hour: 15
TLN0360 | 7 | 0 | 11.378 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 12
TLN0360 | 8 | 0 | 11.641 | 2023-08-02 00:00:00 Hour: 18
TLN0360 | 9 | 0 | 9.683 | 2023-09-20 00:00:00 Hour: 13
TLN0360 | 10 | 0 | 6.58 | 2023-10-04 00:00:00 Hour: 15
TLN0360 | 11 | 0 | 7.851 | 2023-11-11 00:00:00 Hour: 22
TLN0360 | 12 | 0 | 10.413 | 2023-12-29 00:00:00 Hour: 9
TLN0364 | 1 | 0 | 6.258 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 17
TLN0364 | 2 | 0 | 3.765 | 2023-02-21 00:00:00 Hour: 17
TLN0364 | 3 | 0 | 4.624 | 2023-03-14 00:00:00 Hour: 11
TLN0364 | 4 | 0 | 4.539 | 2023-04-15 00:00:00 Hour: 14
TLN0364 | 5 | 0 | 4.666 | 2023-05-29 00:00:00 Hour: 10
TLN0364 | 6 | 0 | 5.834 | 2023-06-14 00:00:00 Hour: 7
TLN0364 | 7 | 0 | 5.129 | 2023-07-15 00:00:00 Hour: 10
TLN0364 | 8 | 0 | 4.969 | 2023-08-26 00:00:00 Hour: 6
TLN0364 | 9 | 0 | 4.898 | 2023-09-02 00:00:00 Hour: 18
TLN0364 | 10 | 0 | 4.875 | 2023-10-03 00:00:00 Hour: 16
TLN0364 | 11 | 0 | 4.484 | 2023-11-07 00:00:00 Hour: 16
TLN0364 | 12 | 0 | 5.29 | 2023-12-19 00:00:00 Hour: 9
TLN0365 | 1 | 113 | 20.1533 | 2023-01-17 00:00:00 Hour: 2
TLN0365 | 2 | 35 | 17.871 | 2023-02-02 00:00:00 Hour: 2
TLN0365 | 3 | 6 | 14.5493 | 2023-03-08 00:00:00 Hour: 22
TLN0365 | 4 | 136 | 18.3093 | 2023-04-30 00:00:00 Hour: 2
TLN0365 | 5 | 135 | 18.5073 | 2023-05-17 00:00:00 Hour: 2
TLN0365 | 6 | 0 | 9.5642 | 2023-06-29 00:00:00 Hour: 10
TLN0365 | 7 | 0 | 11.2359 | 2023-07-28 00:00:00 Hour: 9
TLN0365 | 8 | 25 | 15.1767 | 2023-08-10 00:00:00 Hour: 23
TLN0365 | 9 | 21 | 15.8057 | 2023-09-16 00:00:00 Hour: 23
TLN0365 | 10 | 2 | 14.0043 | 2023-10-06 00:00:00 Hour: 22
TLN0365 | 11 | 0 | 12.1079 | 2023-11-16 00:00:00 Hour: 5
TLN0365 | 12 | 107 | 17.8773 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 2
TLN0366 | 1 | 0 | 3.006 | 2023-01-30 00:00:00 Hour: 16
TLN0366 | 2 | 0 | 3.153 | 2023-02-27 00:00:00 Hour: 16
TLN0366 | 3 | 0 | 3.427 | 2023-03-04 00:00:00 Hour: 13
TLN0366 | 4 | 0 | 2.992 | 2023-04-24 00:00:00 Hour: 19
TLN0366 | 5 | 0 | 2.915 | 2023-05-26 00:00:00 Hour: 11
TLN0366 | 6 | 0 | 2.899 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 10
TLN0366 | 7 | 0 | 2.783 | 2023-07-11 00:00:00 Hour: 20
TLN0366 | 8 | 0 | 2.934 | 2023-08-02 00:00:00 Hour: 21
TLN0366 | 9 | 0 | 2.838 | 2023-09-18 00:00:00 Hour: 15
TLN0366 | 10 | 0 | 2.496 | 2023-10-11 00:00:00 Hour: 17
TLN0366 | 11 | 0 | 2.563 | 2023-11-24 00:00:00 Hour: 7
TLN0366 | 12 | 0 | 2.764 | 2023-12-18 00:00:00 Hour: 21
TLN1063 | 1 | 0 | 7.525 | 2023-01-08 00:00:00 Hour: 10
TLN1063 | 2 | 0 | 6.288 | 2023-02-06 00:00:00 Hour: 16
TLN1063 | 3 | 0 | 6.587 | 2023-03-05 00:00:00 Hour: 9
TLN1063 | 4 | 0 | 5.806 | 2023-04-23 00:00:00 Hour: 16
TLN1063 | 5 | 0 | 6.683 | 2023-05-22 00:00:00 Hour: 6
TLN1063 | 6 | 0 | 7.787 | 2023-06-15 00:00:00 Hour: 18
TLN1063 | 7 | 0 | 8.386 | 2023-07-22 00:00:00 Hour: 18
TLN1063 | 8 | 0 | 9.84 | 2023-08-31 00:00:00 Hour: 15
TLN1063 | 9 | 0 | 8.369 | 2023-09-03 00:00:00 Hour: 12
TLN1063 | 10 | 0 | 8.315 | 2023-10-11 00:00:00 Hour: 17
TLN1063 | 11 | 0 | 6.325 | 2023-11-29 00:00:00 Hour: 14
TLN1063 | 12 | 0 | 8.79 | 2023-12-17 00:00:00 Hour: 18
TLN0367 | 1 | 0 | 11.472 | 2023-01-28 00:00:00 Hour: 17
TLN0367 | 2 | 0 | 14.189 | 2023-02-05 00:00:00 Hour: 13
TLN0367 | 3 | 0 | 10.461 | 2023-03-21 00:00:00 Hour: 18
TLN0367 | 4 | 0 | 8.814 | 2023-04-05 00:00:00 Hour: 12
TLN0367 | 5 | 0 | 9.758 | 2023-05-13 00:00:00 Hour: 17
TLN0367 | 6 | 0 | 13.787 | 2023-06-27 00:00:00 Hour: 19
TLN0367 | 7 | 0 | 15.731 | 2023-07-06 00:00:00 Hour: 16
TLN0367 | 8 | 0 | 10.011 | 2023-08-27 00:00:00 Hour: 15
TLN0367 | 9 | 0 | 10.645 | 2023-09-18 00:00:00 Hour: 19
TLN0367 | 10 | 0 | 7.708 | 2023-10-06 00:00:00 Hour: 18
TLN0367 | 11 | 0 | 10.882 | 2023-11-07 00:00:00 Hour: 18
TLN0367 | 12 | 0 | 10.522 | 2023-12-19 00:00:00 Hour: 12
TLN0361 | 1 | 0 | 8.9727 | 2023-01-06 00:00:00 Hour: 6
TLN0361 | 2 | 0 | 12.6283 | 2023-02-27 00:00:00 Hour: 22
TLN0361 | 3 | 0 | 12.8121 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 23
TLN0361 | 4 | 0 | 12.8071 | 2023-04-04 00:00:00 Hour: 23
TLN0361 | 5 | 0 | 11.536 | 2023-05-29 00:00:00 Hour: 8
TLN0361 | 6 | 0 | 12.225 | 2023-06-18 00:00:00 Hour: 8
TLN0361 | 7 | 0 | 12.323 | 2023-07-02 00:00:00 Hour: 8
TLN0361 | 8 | 0 | 15.301 | 2023-08-15 00:00:00 Hour: 19
TLN0361 | 9 | 0 | 15.4562 | 2023-09-04 00:00:00 Hour: 18
TLN0361 | 10 | 0 | 14.8962 | 2023-10-06 00:00:00 Hour: 18
TLN0361 | 11 | 0 | 11.4165 | 2023-11-20 00:00:00 Hour: 4
TLN0361 | 12 | 0 | 11.2661 | 2023-12-03 00:00:00 Hour: 23
TLN0362 | 1 | 0 | 6.138 | 2023-01-31 00:00:00 Hour: 15
TLN0362 | 2 | 0 | 6.865 | 2023-02-05 00:00:00 Hour: 13
TLN0362 | 3 | 0 | 6.906 | 2023-03-04 00:00:00 Hour: 12
TLN0362 | 4 | 0 | 6.447 | 2023-04-19 00:00:00 Hour: 17
TLN0362 | 5 | 0 | 6.81 | 2023-05-09 00:00:00 Hour: 17
TLN0362 | 6 | 0 | 7.703 | 2023-06-14 00:00:00 Hour: 18
TLN0362 | 7 | 0 | 7.391 | 2023-07-08 00:00:00 Hour: 14
TLN0362 | 8 | 0 | 7.238 | 2023-08-05 00:00:00 Hour: 9
TLN0362 | 9 | 0 | 6.74 | 2023-09-07 00:00:00 Hour: 17
TLN0362 | 10 | 0 | 5.636 | 2023-10-11 00:00:00 Hour: 18
TLN0362 | 11 | 0 | 5.52 | 2023-11-30 00:00:00 Hour: 11
TLN0362 | 12 | 0 | 6.163 | 2023-12-16 00:00:00 Hour: 13
TLN0363 | 1 | 74 | 23.0335 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 4
TLN0363 | 2 | 33 | 17.8584 | 2023-02-10 00:00:00 Hour: 22
TLN0363 | 3 | 33 | 17.3871 | 2023-03-13 00:00:00 Hour: 22
TLN0363 | 4 | 50 | 20.7819 | 2023-04-29 00:00:00 Hour: 5
TLN0363 | 5 | 69 | 25.0449 | 2023-05-23 00:00:00 Hour: 5
TLN0363 | 6 | 70 | 21.7574 | 2023-06-14 00:00:00 Hour: 22
TLN0363 | 7 | 71 | 18.9954 | 2023-07-02 00:00:00 Hour: 22
TLN0363 | 8 | 28 | 17.5104 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0363 | 9 | 19 | 16.2031 | 2023-09-25 00:00:00 Hour: 0
TLN0363 | 10 | 8 | 15.4381 | 2023-10-02 00:00:00 Hour: 0
TLN0363 | 11 | 0 | 12.2676 | 2023-11-15 00:00:00 Hour: 17
TLN0363 | 12 | 52 | 23.9039 | 2023-12-14 00:00:00 Hour: 5
TLN0369 | 1 | 0 | 4.484 | 2023-01-22 00:00:00 Hour: 11
TLN0369 | 2 | 0 | 4.763 | 2023-02-12 00:00:00 Hour: 7
TLN0369 | 3 | 0 | 4.096 | 2023-03-13 00:00:00 Hour: 9
TLN0369 | 4 | 0 | 4.109 | 2023-04-17 00:00:00 Hour: 7
TLN0369 | 5 | 0 | 5.924 | 2023-05-29 00:00:00 Hour: 11
TLN0369 | 6 | 0 | 4.604 | 2023-06-23 00:00:00 Hour: 21
TLN0369 | 7 | 0 | 5.903 | 2023-07-03 00:00:00 Hour: 6
TLN0369 | 8 | 0 | 4.542 | 2023-08-03 00:00:00 Hour: 1
TLN0369 | 9 | 0 | 3.869 | 2023-09-17 00:00:00 Hour: 7
TLN0369 | 10 | 0 | 4.502 | 2023-10-15 00:00:00 Hour: 18
TLN0369 | 11 | 0 | 4.328 | 2023-11-26 00:00:00 Hour: 19
TLN0369 | 12 | 0 | 4.186 | 2023-12-03 00:00:00 Hour: 18
TLN0368 | 1 | 0 | 0.755 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 23
TLN0368 | 2 | 0 | 1.286 | 2023-02-10 00:00:00 Hour: 7
TLN0368 | 3 | 0 | 1.688 | 2023-03-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0368 | 4 | 0 | 1.872 | 2023-04-30 00:00:00 Hour: 7
TLN0368 | 5 | 0 | 2.01 | 2023-05-11 00:00:00 Hour: 2
TLN0368 | 6 | 0 | 2.267 | 2023-06-07 00:00:00 Hour: 4
TLN0368 | 7 | 0 | 1.584 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 3
TLN0368 | 8 | 0 | 1.508 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 3
TLN0368 | 9 | 0 | 2.475 | 2023-09-25 00:00:00 Hour: 16
TLN0368 | 10 | 0 | 3.672 | 2023-10-21 00:00:00 Hour: 6
TLN0368 | 11 | 0 | 5.688 | 2023-11-01 00:00:00 Hour: 16
TLN0368 | 12 | 0 | 4.287 | 2023-12-16 00:00:00 Hour: 20
TLN0394 | 1 | 4 | 14.8263 | 2023-01-17 00:00:00 Hour: 2
TLN0394 | 2 | 8 | 16.8153 | 2023-02-28 00:00:00 Hour: 22
TLN0394 | 3 | 13 | 17.8523 | 2023-03-03 00:00:00 Hour: 22
TLN0394 | 4 | 26 | 20.2317 | 2023-04-13 00:00:00 Hour: 0
TLN0394 | 5 | 14 | 16.8705 | 2023-05-12 00:00:00 Hour: 1
TLN0394 | 6 | 1 | 13.6254 | 2023-06-30 00:00:00 Hour: 0
TLN0394 | 7 | 4 | 15.7154 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 0
TLN0394 | 8 | 0 | 12.3914 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 4
TLN0394 | 9 | 0 | 12.2035 | 2023-09-04 00:00:00 Hour: 2
TLN0394 | 10 | 0 | 13.36 | 2023-10-21 00:00:00 Hour: 0
TLN0394 | 11 | 5 | 14.488 | 2023-11-05 00:00:00 Hour: 0
TLN0394 | 12 | 4 | 15.872 | 2023-12-08 00:00:00 Hour: 0
TLN0395 | 1 | 0 | 10.584 | 2023-01-31 00:00:00 Hour: 19
TLN0395 | 2 | 0 | 10.252 | 2023-02-10 00:00:00 Hour: 19
TLN0395 | 3 | 0 | 9.075 | 2023-03-09 00:00:00 Hour: 8
TLN0395 | 4 | 0 | 8.31 | 2023-04-22 00:00:00 Hour: 4
TLN0395 | 5 | 0 | 7.8 | 2023-05-16 00:00:00 Hour: 0
TLN0395 | 6 | 0 | 8.965 | 2023-06-23 00:00:00 Hour: 10
TLN0395 | 7 | 0 | 8.098 | 2023-07-10 00:00:00 Hour: 19
TLN0395 | 8 | 0 | 7.502 | 2023-08-02 00:00:00 Hour: 11
TLN0395 | 9 | 0 | 7.122 | 2023-09-29 00:00:00 Hour: 17
TLN0395 | 10 | 0 | 9.233 | 2023-10-13 00:00:00 Hour: 19
TLN0395 | 11 | 0 | 8.938 | 2023-11-29 00:00:00 Hour: 16
TLN0395 | 12 | 1 | 16.044 | 2023-12-22 00:00:00 Hour: 20
TLN0393 | 1 | 0 | 2.995 | 2023-01-28 00:00:00 Hour: 13
TLN0393 | 2 | 0 | 2.184 | 2023-02-25 00:00:00 Hour: 5
TLN0393 | 3 | 0 | 2.678 | 2023-03-23 00:00:00 Hour: 14
TLN0393 | 4 | 0 | 2.822 | 2023-04-04 00:00:00 Hour: 11
TLN0393 | 5 | 0 | 3.658 | 2023-05-22 00:00:00 Hour: 10
TLN0393 | 6 | 0 | 1.96 | 2023-06-27 00:00:00 Hour: 13
TLN0393 | 7 | 0 | 2.863 | 2023-07-29 00:00:00 Hour: 10
TLN0393 | 8 | 0 | 2.555 | 2023-08-08 00:00:00 Hour: 0
TLN0393 | 9 | 0 | 2.589 | 2023-09-14 00:00:00 Hour: 1
TLN0393 | 10 | 0 | 1.892 | 2023-10-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0393 | 11 | 0 | 1.723 | 2023-11-03 00:00:00 Hour: 13
TLN0393 | 12 | 0 | 1.656 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 23
TLN0396 | 1 | 1 | 9.874 | 2023-01-23 00:00:00 Hour: 11
TLN0396 | 2 | 0 | 8.263 | 2023-02-21 00:00:00 Hour: 16
TLN0396 | 3 | 0 | 7.979 | 2023-03-05 00:00:00 Hour: 15
TLN0396 | 4 | 0 | 6.822 | 2023-04-02 00:00:00 Hour: 9
TLN0396 | 5 | 0 | 8.869 | 2023-05-10 00:00:00 Hour: 10
TLN0396 | 6 | 0 | 8.406 | 2023-06-29 00:00:00 Hour: 20
TLN0396 | 7 | 1 | 9.079 | 2023-07-18 00:00:00 Hour: 17
TLN0396 | 8 | 0 | 8.753 | 2023-08-15 00:00:00 Hour: 19
TLN0396 | 9 | 0 | 8.598 | 2023-09-02 00:00:00 Hour: 19
TLN0396 | 10 | 0 | 8.062 | 2023-10-21 00:00:00 Hour: 19
TLN0396 | 11 | 0 | 8.591 | 2023-11-04 00:00:00 Hour: 20
TLN0396 | 12 | 0 | 7.04 | 2023-12-03 00:00:00 Hour: 20
TLN0371 | 1 | 0 | 5.265 | 2023-01-06 00:00:00 Hour: 11
TLN0371 | 2 | 0 | 5.328 | 2023-02-28 00:00:00 Hour: 10
TLN0371 | 3 | 0 | 5.532 | 2023-03-28 00:00:00 Hour: 8
TLN0371 | 4 | 0 | 4.813 | 2023-04-04 00:00:00 Hour: 9
TLN0371 | 5 | 0 | 6.537 | 2023-05-02 00:00:00 Hour: 10
TLN0371 | 6 | 0 | 5.071 | 2023-06-12 00:00:00 Hour: 8
TLN0371 | 7 | 0 | 4.753 | 2023-07-02 00:00:00 Hour: 9
TLN0371 | 8 | 0 | 6.47 | 2023-08-10 00:00:00 Hour: 14
TLN0371 | 9 | 0 | 5.486 | 2023-09-26 00:00:00 Hour: 9
TLN0371 | 10 | 0 | 4.892 | 2023-10-09 00:00:00 Hour: 8
TLN0371 | 11 | 0 | 5.525 | 2023-11-16 00:00:00 Hour: 11
TLN0371 | 12 | 0 | 5.786 | 2023-12-22 00:00:00 Hour: 13
TLN0372 | 1 | 0 | 5.571 | 2023-01-22 00:00:00 Hour: 12
TLN0372 | 2 | 0 | 5.646 | 2023-02-04 00:00:00 Hour: 14
TLN0372 | 3 | 0 | 3.968 | 2023-03-31 00:00:00 Hour: 11
TLN0372 | 4 | 0 | 4.774 | 2023-04-25 00:00:00 Hour: 19
TLN0372 | 5 | 0 | 5.804 | 2023-05-29 00:00:00 Hour: 8
TLN0372 | 6 | 0 | 5.105 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 18
TLN0372 | 7 | 0 | 6.38 | 2023-07-23 00:00:00 Hour: 17
TLN0372 | 8 | 0 | 5.341 | 2023-08-14 00:00:00 Hour: 9
TLN0372 | 9 | 0 | 4.315 | 2023-09-06 00:00:00 Hour: 12
TLN0372 | 10 | 0 | 3.745 | 2023-10-26 00:00:00 Hour: 9
TLN0372 | 11 | 0 | 5.094 | 2023-11-19 00:00:00 Hour: 18
TLN0372 | 12 | 0 | 5.902 | 2023-12-21 00:00:00 Hour: 18
TLN0373 | 1 | 0 | 6.006 | 2023-01-07 00:00:00 Hour: 17
TLN0373 | 2 | 0 | 6.425 | 2023-02-23 00:00:00 Hour: 12
TLN0373 | 3 | 0 | 6.675 | 2023-03-04 00:00:00 Hour: 15
TLN0373 | 4 | 0 | 6.943 | 2023-04-06 00:00:00 Hour: 16
TLN0373 | 5 | 0 | 8.41 | 2023-05-12 00:00:00 Hour: 15
TLN0373 | 6 | 0 | 8.843 | 2023-06-22 00:00:00 Hour: 16
TLN0373 | 7 | 0 | 10.515 | 2023-07-14 00:00:00 Hour: 13
TLN0373 | 8 | 0 | 10.961 | 2023-08-29 00:00:00 Hour: 14
TLN0373 | 9 | 0 | 8.199 | 2023-09-07 00:00:00 Hour: 13
TLN0373 | 10 | 0 | 5.875 | 2023-10-12 00:00:00 Hour: 13
TLN0373 | 11 | 0 | 5.808 | 2023-11-30 00:00:00 Hour: 18
TLN0373 | 12 | 0 | 7.096 | 2023-12-20 00:00:00 Hour: 17
TLN0377 | 1 | 0 | 4.333 | 2023-01-18 00:00:00 Hour: 16
TLN0377 | 2 | 0 | 2.026 | 2023-02-27 00:00:00 Hour: 21
TLN0377 | 3 | 0 | 3.062 | 2023-03-21 00:00:00 Hour: 13
TLN0377 | 4 | 0 | 6.145 | 2023-04-24 00:00:00 Hour: 15
TLN0377 | 5 | 0 | 4.266 | 2023-05-17 00:00:00 Hour: 13
TLN0377 | 6 | 0 | 6.002 | 2023-06-04 00:00:00 Hour: 20
TLN0377 | 7 | 0 | 9.053 | 2023-07-03 00:00:00 Hour: 16
TLN0377 | 8 | 0 | 5.832 | 2023-08-02 00:00:00 Hour: 16
TLN0377 | 9 | 0 | 4.706 | 2023-09-17 00:00:00 Hour: 16
TLN0377 | 10 | 0 | 6.38 | 2023-10-30 00:00:00 Hour: 10
TLN0377 | 11 | 0 | 13.405 | 2023-11-12 00:00:00 Hour: 12
TLN0377 | 12 | 0 | 4.606 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 17
TLN0378 | 1 | 0 | 4.331 | 2023-01-25 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 2 | 0 | 4.173 | 2023-02-08 00:00:00 Hour: 8
TLN0378 | 3 | 0 | 4.515 | 2023-03-23 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 4 | 0 | 4.575 | 2023-04-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 5 | 0 | 4.409 | 2023-05-07 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 6 | 0 | 4.028 | 2023-06-22 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 7 | 0 | 2.627 | 2023-07-22 00:00:00 Hour: 16
TLN0378 | 8 | 0 | 2.622 | 2023-08-09 00:00:00 Hour: 8
TLN0378 | 9 | 0 | 3.034 | 2023-09-07 00:00:00 Hour: 6
TLN0378 | 10 | 0 | 3.29 | 2023-10-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 11 | 0 | 3.107 | 2023-11-01 00:00:00 Hour: 6
TLN0378 | 12 | 0 | 4.553 | 2023-12-24 00:00:00 Hour: 8
TLN0380 | 1 | 209 | 14.601 | 2023-01-17 00:00:00 Hour: 21
TLN0380 | 2 | 85 | 12.894 | 2023-02-14 00:00:00 Hour: 15
TLN0380 | 3 | 61 | 12.912 | 2023-03-22 00:00:00 Hour: 15
TLN0380 | 4 | 61 | 13.582 | 2023-04-10 00:00:00 Hour: 9
TLN0380 | 5 | 1 | 9.052 | 2023-05-12 00:00:00 Hour: 19
TLN0380 | 6 | 24 | 12.357 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 10
TLN0380 | 7 | 23 | 12.991 | 2023-07-03 00:00:00 Hour: 20
TLN0380 | 8 | 20 | 12.061 | 2023-08-15 00:00:00 Hour: 20
TLN0380 | 9 | 8 | 11.771 | 2023-09-13 00:00:00 Hour: 21
TLN0380 | 10 | 27 | 13.216 | 2023-10-17 00:00:00 Hour: 10
TLN0380 | 11 | 55 | 12.555 | 2023-11-19 00:00:00 Hour: 18
TLN0380 | 12 | 119 | 15.756 | 2023-12-19 00:00:00 Hour: 12
TLN0379 | 1 | 0 | 7.727 | 2023-01-20 00:00:00 Hour: 18
TLN0379 | 2 | 0 | 6.788 | 2023-02-23 00:00:00 Hour: 16
TLN0379 | 3 | 0 | 6.032 | 2023-03-05 00:00:00 Hour: 12
TLN0379 | 4 | 0 | 5.481 | 2023-04-14 00:00:00 Hour: 15
TLN0379 | 5 | 0 | 5.466 | 2023-05-12 00:00:00 Hour: 12
TLN0379 | 6 | 0 | 5.961 | 2023-06-14 00:00:00 Hour: 15
TLN0379 | 7 | 0 | 7.72 | 2023-07-20 00:00:00 Hour: 15
TLN0379 | 8 | 0 | 6.677 | 2023-08-04 00:00:00 Hour: 21
TLN0379 | 9 | 0 | 6.652 | 2023-09-20 00:00:00 Hour: 18
TLN0379 | 10 | 0 | 4.816 | 2023-10-16 00:00:00 Hour: 12
TLN0379 | 11 | 0 | 7.39 | 2023-11-27 00:00:00 Hour: 11
TLN0379 | 12 | 0 | 6.172 | 2023-12-24 00:00:00 Hour: 12
TLN0382 | 1 | 0 | 5.544 | 2023-01-25 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 2 | 0 | 5.332 | 2023-02-01 00:00:00 Hour: 17
TLN0382 | 3 | 0 | 5.408 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 4 | 0 | 5.073 | 2023-04-19 00:00:00 Hour: 5
TLN0382 | 5 | 0 | 8.636 | 2023-05-30 00:00:00 Hour: 12
TLN0382 | 6 | 0 | 8.281 | 2023-06-05 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 7 | 0 | 7.166 | 2023-07-09 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 8 | 0 | 6.265 | 2023-08-24 00:00:00 Hour: 17
TLN0382 | 9 | 0 | 6.451 | 2023-09-19 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 10 | 0 | 6.411 | 2023-10-30 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 11 | 0 | 6.697 | 2023-11-08 00:00:00 Hour: 17
TLN0382 | 12 | 0 | 6.515 | 2023-12-19 00:00:00 Hour: 18
TLN0381 | 1 | 0 | 6.52 | 2023-01-01 00:00:00 Hour: 10
TLN0381 | 2 | 0 | 7.019 | 2023-02-22 00:00:00 Hour: 21
TLN0381 | 3 | 0 | 5.449 | 2023-03-29 00:00:00 Hour: 20
TLN0381 | 4 | 0 | 5.485 | 2023-04-15 00:00:00 Hour: 5
TLN0381 | 5 | 0 | 5.92 | 2023-05-01 00:00:00 Hour: 8
TLN0381 | 6 | 0 | 3.323 | 2023-06-24 00:00:00 Hour: 5
TLN0381 | 7 | 0 | 3.668 | 2023-07-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0381 | 8 | 0 | 3.713 | 2023-08-07 00:00:00 Hour: 16
TLN0381 | 9 | 0 | 2.87 | 2023-09-01 00:00:00 Hour: 5
TLN0381 | 10 | 0 | 1.89 | 2023-10-07 00:00:00 Hour: 16
TLN0381 | 11 | 0 | 0.021 | 2023-11-20 00:00:00 Hour: 11
TLN0381 | 12 | 0 | 0.035 | 2023-12-26 00:00:00 Hour: 6
TLN0386 | 1 | 0 | 4.8 | 2023-01-03 00:00:00 Hour: 20
TLN0386 | 2 | 0 | 4.876 | 2023-02-12 00:00:00 Hour: 13
TLN0386 | 3 | 0 | 4.686 | 2023-03-28 00:00:00 Hour: 19
TLN0386 | 4 | 0 | 5.113 | 2023-04-17 00:00:00 Hour: 10
TLN0386 | 5 | 0 | 8.475 | 2023-05-12 00:00:00 Hour: 14
TLN0386 | 6 | 0 | 9.086 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 19
TLN0386 | 7 | 0 | 9.03 | 2023-07-13 00:00:00 Hour: 18
TLN0386 | 8 | 0 | 9.179 | 2023-08-05 00:00:00 Hour: 13
TLN0386 | 9 | 0 | 9.182 | 2023-09-15 00:00:00 Hour: 19
TLN0386 | 10 | 0 | 5.177 | 2023-10-23 00:00:00 Hour: 21
TLN0386 | 11 | 0 | 7.938 | 2023-11-02 00:00:00 Hour: 19
TLN0386 | 12 | 0 | 4.52 | 2023-12-02 00:00:00 Hour: 18
TLN0388 | 1 | 0 | 4.006 | 2023-01-10 00:00:00 Hour: 6
TLN0388 | 2 | 0 | 4.864 | 2023-02-07 00:00:00 Hour: 19
TLN0388 | 3 | 0 | 3.49 | 2023-03-10 00:00:00 Hour: 16
TLN0388 | 4 | 0 | 3.563 | 2023-04-11 00:00:00 Hour: 16
TLN0388 | 5 | 0 | 5.192 | 2023-05-30 00:00:00 Hour: 19
TLN0388 | 6 | 0 | 5.517 | 2023-06-19 00:00:00 Hour: 19
TLN0388 | 7 | 0 | 5.184 | 2023-07-17 00:00:00 Hour: 19
TLN0388 | 8 | 0 | 6.34 | 2023-08-14 00:00:00 Hour: 17
TLN0388 | 9 | 0 | 5.141 | 2023-09-07 00:00:00 Hour: 19
TLN0388 | 10 | 0 | 4.078 | 2023-10-09 00:00:00 Hour: 17
TLN0388 | 11 | 0 | 3.644 | 2023-11-26 00:00:00 Hour: 16
TLN0388 | 12 | 0 | 4.885 | 2023-12-24 00:00:00 Hour: 15
TLN0387 | 1 | 0 | 9.268 | 2023-01-08 00:00:00 Hour: 17
TLN0387 | 2 | 0 | 9.997 | 2023-02-07 00:00:00 Hour: 20
TLN0387 | 3 | 0 | 8.724 | 2023-03-03 00:00:00 Hour: 20
TLN0387 | 4 | 0 | 10.66 | 2023-04-03 00:00:00 Hour: 10
TLN0387 | 5 | 0 | 7.957 | 2023-05-17 00:00:00 Hour: 19
TLN0387 | 6 | 0 | 7.367 | 2023-06-17 00:00:00 Hour: 8
TLN0387 | 7 | 0 | 7.139 | 2023-07-06 00:00:00 Hour: 19
TLN0387 | 8 | 0 | 9.182 | 2023-08-08 00:00:00 Hour: 20
TLN0387 | 9 | 0 | 7.721 | 2023-09-15 00:00:00 Hour: 19
TLN0387 | 10 | 0 | 9.81 | 2023-10-05 00:00:00 Hour: 19
TLN0387 | 11 | 0 | 10.131 | 2023-11-12 00:00:00 Hour: 12
TLN0387 | 12 | 0 | 9.567 | 2023-12-05 00:00:00 Hour: 20
TLN0390 | 1 | 0 | 7.652 | 2023-01-21 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 2 | 0 | 7.315 | 2023-02-06 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 3 | 0 | 7.321 | 2023-03-22 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 4 | 0 | 7.9 | 2023-04-11 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 5 | 0 | 7.471 | 2023-05-09 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 6 | 0 | 7.192 | 2023-06-30 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 7 | 0 | 7.192 | 2023-07-01 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 8 | 0 | 7.121 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 9 | 0 | 7.056 | 2023-09-26 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 10 | 0 | 6.954 | 2023-10-01 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 11 | 0 | 6.996 | 2023-11-28 00:00:00 Hour: 20
TLN0390 | 12 | 0 | 6.46 | 2023-12-18 00:00:00 Hour: 20
TLN0389 | 1 | 0 | 1.274 | 2023-01-09 00:00:00 Hour: 16
TLN0389 | 2 | 0 | 1.271 | 2023-02-01 00:00:00 Hour: 20
TLN0389 | 3 | 0 | 1.254 | 2023-03-14 00:00:00 Hour: 8
TLN0389 | 4 | 0 | 1.208 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 12
TLN0389 | 5 | 0 | 1.222 | 2023-05-19 00:00:00 Hour: 0
TLN0389 | 6 | 0 | 1.209 | 2023-06-16 00:00:00 Hour: 4
TLN0389 | 7 | 0 | 1.234 | 2023-07-31 00:00:00 Hour: 4
TLN0389 | 8 | 0 | 0.941 | 2023-08-14 00:00:00 Hour: 12
TLN0389 | 9 | 0 | 1.247 | 2023-09-14 00:00:00 Hour: 0
TLN0389 | 10 | 0 | 1.226 | 2023-10-06 00:00:00 Hour: 0
TLN0389 | 11 | 0 | 1.206 | 2023-11-30 00:00:00 Hour: 20
TLN0389 | 12 | 0 | 0.685 | 2023-12-04 00:00:00 Hour: 4
TLN0383 | 1 | 0 | 2.494 | 2023-01-30 00:00:00 Hour: 6
TLN0383 | 2 | 0 | 2.731 | 2023-02-04 00:00:00 Hour: 6
TLN0383 | 3 | 0 | 1.179 | 2023-03-10 00:00:00 Hour: 23
TLN0383 | 4 | 0 | 1.224 | 2023-04-14 00:00:00 Hour: 12
TLN0383 | 5 | 0 | 1.161 | 2023-05-02 00:00:00 Hour: 18
TLN0383 | 6 | 0 | 0.712 | 2023-06-07 00:00:00 Hour: 2
TLN0383 | 7 | 0 | 0.683 | 2023-07-29 00:00:00 Hour: 3
TLN0383 | 8 | 0 | 2.836 | 2023-08-30 00:00:00 Hour: 19
TLN0383 | 9 | 0 | 3.699 | 2023-09-25 00:00:00 Hour: 5
TLN0383 | 10 | 0 | 6.264 | 2023-10-23 00:00:00 Hour: 10
TLN0383 | 11 | 0 | 6.173 | 2023-11-20 00:00:00 Hour: 10
TLN0383 | 12 | 0 | 8.283 | 2023-12-23 00:00:00 Hour: 3
TLN0384 | 1 | 0 | 5.424 | 2023-01-08 00:00:00 Hour: 9
TLN0384 | 2 | 0 | 7.69 | 2023-02-19 00:00:00 Hour: 11
TLN0384 | 3 | 0 | 4.895 | 2023-03-20 00:00:00 Hour: 18
TLN0384 | 4 | 0 | 4.447 | 2023-04-17 00:00:00 Hour: 10
TLN0384 | 5 | 0 | 6.828 | 2023-05-09 00:00:00 Hour: 16
TLN0384 | 6 | 0 | 7.731 | 2023-06-18 00:00:00 Hour: 12
TLN0384 | 7 | 0 | 6.945 | 2023-07-20 00:00:00 Hour: 14
TLN0384 | 8 | 0 | 7.099 | 2023-08-27 00:00:00 Hour: 4
TLN0384 | 9 | 0 | 6.2 | 2023-09-17 00:00:00 Hour: 18
TLN0384 | 10 | 0 | 5.417 | 2023-10-02 00:00:00 Hour: 17
TLN0384 | 11 | 0 | 5.012 | 2023-11-03 00:00:00 Hour: 16
TLN0384 | 12 | 0 | 5.845 | 2023-12-04 00:00:00 Hour: 8
TLN0385 | 1 | 1 | 9.564 | 2023-01-16 00:00:00 Hour: 13
TLN0385 | 2 | 0 | 8.362 | 2023-02-15 00:00:00 Hour: 18
TLN0385 | 3 | 0 | 7.976 | 2023-03-22 00:00:00 Hour: 17
TLN0385 | 4 | 0 | 7.495 | 2023-04-16 00:00:00 Hour: 10
TLN0385 | 5 | 3 | 10.47 | 2023-05-18 00:00:00 Hour: 15
TLN0385 | 6 | 7 | 10.584 | 2023-06-29 00:00:00 Hour: 20
TLN0385 | 7 | 29 | 13.676 | 2023-07-23 00:00:00 Hour: 12
TLN0385 | 8 | 8 | 11.783 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 11
TLN0385 | 9 | 4 | 11.275 | 2023-09-06 00:00:00 Hour: 15
TLN0385 | 10 | 1 | 10.588 | 2023-10-03 00:00:00 Hour: 17
TLN0385 | 11 | 0 | 7.389 | 2023-11-20 00:00:00 Hour: 12
TLN0385 | 12 | 0 | 7.077 | 2023-12-24 00:00:00 Hour: 9
TLN0374 | 1 | 0 | 10.057 | 2023-01-05 00:00:00 Hour: 18
TLN0374 | 2 | 0 | 9.666 | 2023-02-06 00:00:00 Hour: 10
TLN0374 | 3 | 0 | 9.774 | 2023-03-14 00:00:00 Hour: 20
TLN0374 | 4 | 0 | 8.753 | 2023-04-01 00:00:00 Hour: 12
TLN0374 | 5 | 0 | 12.791 | 2023-05-30 00:00:00 Hour: 8
TLN0374 | 6 | 0 | 9.669 | 2023-06-14 00:00:00 Hour: 13
TLN0374 | 7 | 0 | 17.441 | 2023-07-03 00:00:00 Hour: 18
TLN0374 | 8 | 0 | 12.441 | 2023-08-20 00:00:00 Hour: 18
TLN0374 | 9 | 0 | 11.011 | 2023-09-02 00:00:00 Hour: 20
TLN0374 | 10 | 0 | 10.233 | 2023-10-29 00:00:00 Hour: 13
TLN0374 | 11 | 0 | 8.938 | 2023-11-27 00:00:00 Hour: 9
TLN0374 | 12 | 0 | 7.428 | 2023-12-25 00:00:00 Hour: 12